Приложение

К решению Совета

Белоярского городского поселения

От «_01_» февраля 2018 года № _005__

Перечень имущества и оборудования, которое используется для решения вопросов местного значения по организации водоснабжения населения, водоотведения на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области, и подлежит передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Белоярское городское поселение» в муниципальную собственность муниципального образования «Верхнекетский район»

| п/п | Наименование | Адрес и описание имущества | Документы, подтверждающие право собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание-здание станции водоподготовки, общая площадь 355,4 кв.м, с перечнем установленного оборудования: Вакуумно-эжекционный аэратор-дегазатор , шт ВЭАД-10 607427/1,18/2,48 1 Деструктор озона, шт ДО-60 82600/1,18/2,48 1 Генератор озона , шт ИНГО-0,03 767000/1,18/2,48 1 Вакуумно-эжекционное устройство, шт ВЭУ-10 106453/1,18/2,48 1 Турбомикшер , шт 192000/1,18/2,48 1 | Счетчик воды Ду=50 , шт PH-N «Minol» 2 Фильтрующий материал из дробленых горелых пород, «Пуролат», т 5,1 Насос подачи воды Grundfos СМ-А 10-4 6 Консольный моноблочный насос КМ 150-125-250 1 Затворы дисковые поворотные . lдиам, 32,40, 50, 125,150 мм SYLAX Danios’ 30 Кран шаровой сливной с штуцером, шт 6 Клапан обратный 8 Компенсатор (гибкая вставка), Ду= 125, 150 мм, шт Danios’ 2 Клапан обратный пружинный Диам 125 мм, шт Danios’ 1 Кран шаровой , шт ВР-ВР CAR 1» 2 Компенсатор Ду=20мм, шт PPRS 2 Кран шаровой двухходовой Ду=40 мм, шт ПВХ 40 2 Дисковый поворотный затвор SYLAX Ду 150 мм, 50 мм, шт Danios’ 2 4 Вводно-распределительное устройство ВРУ ЩУ 1 Щитки осветительные групповые на 6 групп, шт 1 Выключатель автоматический, шт ВА 47-29 3Р 10А ВА 47-29 1Р 5А 1 4 Бокс модульный, шт КМПн 2/2 1 Выключатель автоматический, шт ВА 47-29 1Р 1А 1 Ящик с безопасным разделительным трансформатором, шт ЯТПР-025 1 Датчик давления Wika , шт Модель S-10 ООО «Приборы и автоматика» 2 Щит управления, шт ЩУ 1 Частотный преобразователь, шт Danioss FC-202P5КО 1 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, д.11 стр.1 | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.07.2008 года 70АБ 184650 |
| 2 | Нежилое здание - здание станции обезжелезивания, 2-этажное здание, общая площадь 535,1 кв.м с перечнем оборудования: Консольный моноблочный насос, мощность 18,5 кВт, 1500 об/мин, шт КМ 150-125-250 ООО «КНЗ» 2 Консольный моноблочный насос, мощность 15 кВт, 3000 об/мин, шт КМ 100-80-160 ООО «Электропром» 2 Консольный моноблочный насос, мощность 15 кВт, 3000 об/мин, шт КМ 80-50-200 ООО «Электропром» 1 Консольный моноблочный насос, мощность 7,5 кВт, 3000 об/мин, шт КМ 80-65-160 ООО «Электропром» 2 Вертикальный многоступенчатый центробежный насос, мощность 0,75 кВт, до 2,4 м³/час, шт GR 1-15 «GRUNDFOS» 3 Генератор озона, Q = 100 г/час, Р-1,7 кВт, шт “Инго-0,1» ООО «Акватех+» 1 Турбомикшер, Q=5 м³/час, шт ТМ-5 ООО «Акватех+» 3 Дисковый поворотный затвор, Ру-16-10гс/см², Ду-80мм, шт VPN 3448-02 «TECOFI» 24 Клапан обратный межфланцевый. Ду-80мм, шт V-275 «Zetkama» 3 Дисковый поворотный затвор, Ру-16-10гс/см², Ду-125мм, шт VPN 3448-02 «TECOFI» 18 Клапан обратный межфланцевый, бронзовый, пружинный, Ду-125мм, шт RD16F «Danfoss» 2 Дисковый поворотный затвор, Ру-16-10гс/см², Ду-150мм, шт VPN 3448-02 «TECOFI» 6 Дисковый поворотный затвор, Ру-16-10гс/см², Ду-100мм, шт VPN 3448-02 «TECOFI» 4 Клапан обратный межфланцевый. Ду-100мм, шт V-275 «Zetkama» 2 Счетчик воды (водомер), Ду-50мм, шт СТВ-50 «Еlester» 6 Счетчик воды (водомер), Ду-100мм, шт СТВ-100 «Еlester» 2 Дренажная распределительная система, шт ООО «СОВ» 6 Трубопровод В9 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-90мм, м «Pimtas» 5,6 Трубопровод В10 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-90-160мм, м «Pimtas» 18,5 Трубопровод К7 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-90-110мм, м «Pimtas» 19,1 Трубопровод К3 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-125-160мм, м «Pimtas» 42 Кран шаровый со спускным клапаном, Le-15мм, шт ВР-ВР «Itap» 18 Трубопровод В1 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-125-160мм, м «Pimtas» 34,6 Трубопровод В11 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-90-160мм, м «Pimtas» 18,8 Трубопровод В3 из виниловых труб с применением готовых деталей, Ду-90-160мм, м «Pimtas» 11,2 Щит управления блока аэрации настенного исполнения, шт ООО «СОВ» 1 Щит управления турбомикшером настенного исполнения, шт ООО «СОВ» 1 | Щит управления промывочными насосами настенного исполнения, шт ООО «СОВ» 1 Щит управления насосами станции 2-го подъема настенного исполнения, шт ООО «СОВ» 1 Преобразователь частоты, шт «Vesper» ООО «Тракт-Автоматика» 1 Преобразователь частоты, шт «Vesper» ООО «Тракт-Автоматика» 1 Датчик давления Wika , шт Модель S11 ООО «Приборы и автоматика» 1 Датчик давления Wika, шт Модель S10 ООО «Приборы и автоматика» 1 Поплавковый датчик уровня, шт Miyimatik ООО «Аквакомфорт» 3 Фильтрующий материал, тн «PURALAT-стандарт» ООО «Аргелит» 10,2 Фильтрующий материал, тн «Горелая порода» ООО «Аргелит» 15 Щелевой колпачок, шт ФЭЛ ООО «ТЭКО-Фильтр» 384 | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 4-й Луговой проезд, д. 9 стр.1, | Свидетельство о государственной регистрации права от 30.07.2008года 70АБ 184652 |
| 3 | Одноэтажное нежилое здание (канализационно-насосная станция), общая площадь 24,6 кв.м, с перечнем установленного оборудования: Насос консольный (агрегат) (шт) К150-125-315 2 Водопроводная задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем раструбным ВКЗ, диаметр -100мм, (задв) чугун марка 30Ч39Р ГОСТ 12815-80 1 Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем раструбным диаметр -150 мм, давление -1,6Мпа, управление ручное (Задв) чугун марка 30Ч39Р ГОСТ 12815-80 1 Клапан обратный для сточных вод вертикальный, диаметр 80 мм (клапан) чугун СЧ20, 1 Трехфазный электронный счетчик активной электрической энергии, класс точности 1,0, 5(60) А (шт) ГОСТ Р 52322 СЕ301 S31 1 Ящик силовой . Габаритные размеры 390х240х165 мм, шт. ЯРВ-100 АС 220 DC 1 Щит учетно-распределительный (Габариты - 500х300х160 мм, габариты панели -250х208 мм,, шт ЩРУН 3/9з 1 Светильник герметичный-подвесной (шт) Тип ПРА –ЭмПРА 2 Светильник для ламп накаливания местного освещения, шт НСП 02-100 2 Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 1Р 16-40А, шт ВА 47-29 1Р 16-40А 3 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 16-40А 2 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 63А 1 Кабель силовой гибкий 4х16 мм2 Кабель гибкий, хладостойкий КГ-=ХЛ 4х16 мм2 55 Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками, шт ПМЛ-6610 02В 1 Рубильники, шт Р24 МЗ 1-400А 1 | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Космонавтов, д.2а, | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2008года 70АБ 184852 |
| 4 | Одноэтажное нежилое здание (канализационно-насосная станция), общая площадь 13 кв. м, с перечнем установленного оборудования: Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем диаметр -100мм, управление ручное ( задв) чугун марка 30Ч39Р ГОСТ 12815-80 1 Клапан обратный для сточных вод вертикальный, диаметр 80 мм (клапан) чугун СЧ20, КСВ 1 Трехфазный электронный счетчик активной электрической энергии, класс точности 1,0, 5(60) А (шт) ГОСТ Р 52322 СЕ301 S31 1 Ящик силовой . Габаритные размеры 390х240х165 мм) шт. ЯРВ-100 АС 220 DC 1 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 16-40А 2 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 63А 1 Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками, шт ПМЛ-6610 02В 1 Рубильники, шт Р24 МЗ 1-400А 1 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.33, | Свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2008 года 70АБ 184853 |
| 5 | Одноэтажное нежилое здание (Станция биологической очистки), общая площадь 90,40 кв.м | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Совхозная, д.2в, | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2010 года 70-АБ 108697 |
| 6 | Сооружение-скважина № ТМ-106) | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 4-й Луговой проезд, д.9, стр.2 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244916 |
| 7 | Сооружение-скважина № 11-44 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Совхозный, д.7, стр.2, | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244917 |
| 8 | Сооружение-скважина № 11-50 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Совхозный, д.7, стр.1 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244915 |
| 9 | Сооружение-скважина № Т-1665, | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, д.11 стр.3 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244919 |
| 10 | Сооружение-скважина № Т-3768 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, д.11 стр.2, | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244918 |
| 11 | Нежилое сооружение-водонапорная бесшатровая кирпичная башня со стальным баком емкостью 300 м.куб., высотой ствола 30 м. | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул.Энергетиков, д.38 | Свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009 года 70АБ 244920 |
| 12 | Нежилое здание (здание очистных сооружений) | Томская область, Верхнекетский район, р.п .Белый Яр, Промзона МУП «Жилкомсервис», строение 1; | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2010 года 70-АБ 108694 |
| 13 | Нежилое здание (канализационно-насосная станция), одноэтажное, общая площадь 84,9 кв.м | Томская область, Верхнекетский район, р.п .Белый Яр, ул. Горкунова, 1В строение 1; | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2010 года 70-АБ 108696 |
| 14 | Сооружение-водонапорная башня, объем-551 куб.м | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, д. 1в ,строение 2; | Свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2010 года 70-АБ 108695 |
| 15 | Нежилое здание (гараж), общая площадь 500,9 кв.м | р.п.Белый Яр, ул.Космонавтов, д.12а, стр.1 | Свидетельство о государственной регистрации права от 16.12.2010 года 70-АВ 108960 |
| 16 | Сооружение - канализационные сети со 105 колодцами протяженностью 2520 п.м. | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр | Свидетельство о государственной регистрации права от 25.10.2010 года 70-АВ 108767 |
| 17 | Сооружение- канализационные сети с 113 колодцами протяженностью 4320 п.м. | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр | Свидетельство о государственной регистрации права от 02.11.2010 года 70-АВ 108806 |
| 18 | Сооружение -внешние водопроводные сети протяженностью - 4320 п.м. | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр | Свидетельство о государственной регистрации права от 02.11.2010 года 70-АВ 108805 |
| 19 | Сооружение- внешние водопроводные сети протяженностью - 11050 п.м. | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр | Свидетельство о государственной регистрации права от 25.10.2010 года 70-АВ 108766 |
| 20 | Автомобиль ГАЗ 5312 | № двигателя 7655, шасси № 1284444, № паспорта 70 ЕХ 581724 |  |
| 21 | Автомобиль КО-505А | № двигателя 250439, шасси № 2210608, № паспорта 52 КТ 111494, гос № 0614 ВУ 70 |  |
| 22 | Нежилое здание (канализационно-насосная станция) общая площадь 24,6 кв.м, с перечнем установленного оборудования: Насос фекальный (шт) СМ 100-65-25/4 тип двигателя АИР132S4. мощность -7,5кВт, 1450 об/мин, вес -35кг 2 Водопроводная задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем раструбным ВКЗ, диаметр -100мм, управление ручное (задв) чугун марка 30Ч39Р ГОСТ 12815-80 2 Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем раструбным диаметр -80мм, управление ручное (Задв) чугун марка 30Ч39Р ГОСТ 12815-80 2 Клапан обратный для сточных вод вертикальный, диаметр 80 мм (клапан) чугун СЧ20, КСВ 1 Трехфазный электронный счетчик активной электрической энергии, класс точности 1,0, 5(60) А (шт) ГОСТ Р 52322 СЕ301 S31 1 Ящик силовой Габаритные размеры 390х240х165 мм) шт. ЯРВ-100 АС 220 DC 1 Щит учетно-распределительный (Габариты - 500х300х160 мм), шт ЩРУН 3/9з 1 Щит навесной шт ЩР н Пм 16 2 Светильник герметичный Количество и мощность ламп 2х36,- подвесной (шт) Тип ПРА –ЭмПРА 5 Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 1Р 16-40А, шт ВА 47-29 1Р 16-40А 3 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 16-40А 2 Выключатель автоматический трехполюсный, шт ВА 47-29 3Р 63А 1 Кабель силовой гибкий 4х6 – Кабель гибкий, хладостойкий, м КГ-=ХЛ 4х6 30 Кабель-канал (короба) Кабель-канал белого цвета. м «Электропласт» 80 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, число жил -3 и сечением 2,5мм².,, м ВВГ 20 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, число жил -2 и сечением 1,5мм².м ВВГ 30 Розетка штепсельная с заземляющим контактом, шт 3 | Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Советская, 1а строен 4, | Свидетельство о государственной регистрации права от 26.11.2015 года |
| 23 | Канализационная насосная станция с напорным коллектором ЦРБ, протяженность 1065 м, на земельном участке общей площадью 1276 кв.м кадастровый номер 70:04:0101001:1039, земельном участке общей площадью 4080,0 кв.м кадастровый номер 70:04:0101001:2606 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, д. 7 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 29.02.2016 |
| 24 | Земельный участок для обслуживания скважины и станции обезжелезивания, общая площадь 10628,9 кв.м, кадастровый № 70:04:0101005:148 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, 11 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 28.06.2011 70-АВ 050847 |
| 25 | Земельный участок для обслуживания здания гаража, площадь 3310 кв. м, кадастровый № 70:04:0101001:2838 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, уч.12А, строен.1 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.01.2015 70-АВ 652452 |
| 26 | Земельный участок для обслуживания здания КНС, общая площадь 31,92 кв. м, кадастровый № 70:04:0101002:671 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 33 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.02.2011 70-АВ 051666 |
| 27 | Земельный участок для обслуживания здания КНС, общая площадь 364,9 кв. м, кадастровый № 70:04:0101001:1177 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 2а | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.02.2011 70-АВ 051665 |
| 28 | Земельный участок для обслуживания скважины и станции обезжелезивания, общая площадь 9780 кв.м, кадастровый № 70:04:0101001:1140 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 9 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 27.10.2011 70-АВ 136924 |
| 29 | Земельный участок для обслуживания водонапорной башни, общая площадь 2022,3 кв. м, кадастровый № 70:04:0101001:1102 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Энергетиков, 38 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.02.2011 70-АВ 051663 |
| 30 | Земельный участок для эксплуатации скважины, общая площадь 2606,4 кв. м, кадастровый № 70:04:0101001:378 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Совхозный, 7 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.02.2011 70-АВ 051664 |
| 31 | Земельный участок для обслуживания здания очистных сооружений, общая площадь 8143,3 кв. м, кадастровый № 70:04:0101005:149 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона МУП «Жилкомсервис» | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.12.2010 70-АВ 108973 |
| 32 | Земельный участок для обслуживания водонапорной башни, общая площадь 1508 кв. м, кадастровый № 70:04:0101005:0147 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Горкунова, 1в | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 20.12.2010 70-АВ 108971 |
| 33 | Земельный участок для обслуживания станции биологической очистки, общая площадь 43728 кв.м, кадастровый № 70:04:0101001:1177 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Совхозная, 2в | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 02.02.2011 70-АВ 108972 |
| 34 | Земельный участок для обслуживания канализационно-насосной станции на два агрегата, площадь 138 кв. м, кадастровый № 70:04:0101001:2663 | Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1а, стр.4 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 25.12.2015 |