# Приложение

к решению Совета Белоярского

городского поселения

от «23» июля 2012 года №189

ПАСПОРТ

## ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛОЯРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2012 - 2020 ГОДАХ»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Белоярского городского поселения от 12.03.2012 №024 «О разработке долгосрочной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012 - 2020 годах" |
| Заказчик Программы | Администрация Белоярского городского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |
| Куратор Программы | Главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района в соответствии с соглашением между Администрацией Белоярского городского поселения и Администрацией Верхнекетского района осуществления части своих полномочий от 30.12.2011 Колчанова Т.Н. |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Исполнители Программы: | Администрация Верхнекетского района; Администрация Белоярского городского поселения; заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |
| Цель Программы | Цель Программы – повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи Программы | Задачи Программы: снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг; увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм: программа модернизации и развития теплоснабжения; программа модернизации и развития электроснабжения; программа модернизации и развития водоснабжения и водоотведения; программа модернизации и развития утилизации твёрдых бытовых отходов |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели: объем потерь ресурсов в централизованных системах тепло-, водоснабжения, водоотведения; количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2020 годы |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Белоярское городское поселение» в 2012 - 2020 годах" (далее - Программа) |
| Объемы и источники финансирования | В тыс. руб. | 2012 – 2020 годы (прогноз) |
|  | Всего | 191 099 |
|  | Областной бюджет | 128 994 |
|  | Местный бюджет | 23 441 |
|  | Внебюджетные источники | 38 664 |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате выполнения Программы повысится надёжность, качество и устойчивость потребителей коммунально-жилищных услуг Белоярского городского поселения коммунальными ресурсами, при этом: экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 10,053 млн. рублей; повыситься уровень благоустройства районов новой застройки; рост платежей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Белоярского городского поселения |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………………..             5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….            ..6

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ	8

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	12

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13

5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	13

5.1. Программа модернизации и развития системы теплоснабжения	13

5.1.1.	Целевые установки и задачи	13

5.1.2.	Характеристика состояния и направление развития теплоснабжения	14

5.1.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения	23

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	38

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	38

5.2. Программа модернизации и развития системы электроснабжения	39

5.2.1.	Целевые установки и задачи	39

5.2.2.	Характеристика состояние и анализ проблемы в сфере электроснабжения  	39

5.2.3.       Мероприятия программы модернизации и развития системы электроснабжения                                                            40

5.2.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	40

5.2.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	…………………42

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения 42

5.3.1.	Целевые установки и задачи	…………………………………..42

5.3.2.       Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения и водоотведения 43

5.3.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы 53

5.3.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	57

5.3.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	57

5.4. Программа модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.58

5.4.1.	Целевые установки и задачи	58

5.4.2.	Характеристика состояния и анализ проблем в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов	……………59

5.4.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы …..               64

5.4.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования программы	65

5.4.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	65

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	67

6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы	67

6.2. Структура финансирования Программы	67

6.3.Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы	71

СОКРАЩЕНИЯ                                                                                                                             75

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Белоярском городском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Белоярского городского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков, утилизации твёрдых бытовых отходов. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, а также услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основанием для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Белоярского городского поселения Томской области на 2012-2020 годы (далее - Программы) является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011 г. Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 г, ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Белоярского городского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем;

недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДом

Белоярское городское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Белоярское городское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Белоярского городского поселения входят два населенных пункта: р.п. Белый Яр, д. Полудёновка. Численность населения Белоярского городского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла  8147 человек, основная часть которых 8039 (98,7%) проживает в районном центре. В настоящее время в Белоярском городском поселении проживает 48,5% населения Верхнекетского района. Впервые за много лет в поселении наблюдается незначительный, но рост населения. Объясняется, несмотря ещё высокую смертность, миграцией населения из других поселений и даже из других районов области.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Белоярского городского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 18% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 66,5% (37,1425  млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Белоярскому городскому поселению составляет только 6,87 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.руб).

На начало 2012 года жилищный фонд Белоярского городского поселения составил  174 тыс. м2 общей площади из которых 143,9 м2  (82,7%) – в многоквартирных домах. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,06 раз меньше  средне-районного показателя (22,7м2) и составляет 21,4 м2 на человека. Коэффициент семейности – 2,57, среднерайонный - 2,53.  Среднегодовой ввод жилого фонда за 2007-2011 гг. составил 3 тыс. м2 и в настоящее время составляет 1,7% от общей площади жилья.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района практически не менялось в течение последних лет. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. По данным на  01.01.2012 г. в городском поселении  около 79% жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 81,3% - централизованным водоотведением, 80,2% - централизованным отоплением.    Существующая экономическая ситуация в Белоярском городском поселении  дает основания ожидать в ближайшие 10 лет  рост потребления коммунальных ресурсов.  В 2012 году сдаются в эксплуатацию крытый рынок на 40 торговых мест, спортивный комплекс.  Рынок будет обеспечен централизованным водоснабжением и водоотведением. Спортивный комплекс будет снабжён централизованным теплоснабжением, водоснабжением. Началось строительство школы №2 на 400 мест и детского сада на 75 мест, плавательного бассейна. Новые объекты будут снабжены централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением. Ведётся проектирование крытого катка, в котором планируется так же весь спектр благоустройства. Выделены две площадки для индивидуального строительства «Юго-западный » (80 усадеб) и «Восточный» (113 усадеб). Все жилые дома будут обеспечены централизованным водоснабжением. Планируется строительство водопроводных сетей безтраншейным методом с использованием полиэтиленовых труб и в районах старой застройки в микрорайонах центральной части. Так же решается вопрос по строительству многоэтажного жилья.

Объём потребности в услуге водоснабжения по данным объектам представлен в таблице 2.1.

Объём потребности в услуге централизованного водоотведения по данным  объектам представлен в таблице 2.2.

Объём потребности в услуге централизованного отопления  по данным  объектам представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.1. ( Объём потребности в услуге централизованного водоснабжения

| Вводимые объекты | Число усадеб | Число жителей | норматив, м3/чел в мес. | Годовое потребление проектное, тыс. м3 | Годовое потребление фактическое, тыс. м3 | Год ввода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район новой застройки "Юго-западный" | 80 | 206 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | до 2020 |  |
| Район новой застройки "Восточный" | 113 | 290 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | до 2020 |  |
| Существующий район Центральная часть р.п. Белый Яр | 200 | 514 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | до 2020 |  |
| Рынок |  |  |  | 1,1 | 0,5 | 2012 |  |
| Спортивный зал |  |  |  | 2,1 | 1 | 2012 |  |
| Бассейн |  |  |  | 21,9 | 10 | 2013 |  |
| Школа №2 |  |  |  | 3,2 | 1,6 | 2014 |
| Крытый каток |  |  |  | 2,5 | 1,2 | 2016 |
| Новое благоустроенное жильё |  | 62 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | до 2020 |
| Всего: |  |  |  | 32 | 15,5 |  |

Таблица 2.2. ( Объём потребности в услуге централизованного водоотведения

| Вводимые объекты | Число усадеб | Число жителей | норматив, м3/чел в мес. | Годовое потребление проектное, тыс. м3 | Годовое потребление фактическое, тыс. м3 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое благоустроенное жильё |  | 62 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | до 2020 |
| Рынок |  |  |  | 1,1 | 0,5 | 2012 |
| Бассейн |  |  |  | 21,9 | 10 | 2013 |
| Всего: |  |  |  | 23,1 | 10,6 |  |

Таблица 2.3. ( Объём потребности в услуге централизованного теплоснабжения

| Вводимые объекты | Часовое потребление, Гкал/час | Продолжительность отопительного сезона, час | Годовое потребление проектное, тыс. Гкал. | Годовое потребление фактическое, тыс. Гкал. | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое благоустроенное жильё | 0,051 | 5856 | 0,298 | 0,209 | до 2020 |
| Спортивный зал | 0,125 | 5856 | 0,732 | 0,512 | 2012 |
| Бассейн | 0,864 | 5856 | 5,060 | 3,542 | 2013 |
| Школа №2 | 0,92 | 5856 | 5,388 | 1,721 | 2014 |
| Крытый каток | 0,68 | 5856 | 3,982 | 2,787 | 2016 |
| Всего: |  |  | 15,460 | 8,771 |  |

Финансовое состояние предприятий жилищно-коммунального хозяйства Белоярского городского поселения является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятиям ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Негативно сказывается на финансовой деятельности предприятий  неполная собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 12,4 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Коммунальный комплекс  ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2020 годы.

5. Система Программных Мероприятий

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

программа модернизации и развития теплоснабжения;

программа модернизации и развития электроснабжения;

программа модернизации и развития водоснабжения и водоотведения;

программа модернизации и развития утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов.

  - Программа модернизации и развития теплоснабжения

5.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

5.1.2. Характеристика состояния и направление развития теплоснабжения

За период 2005-2011 годов в рамках реализации  целевых программ в р.п. Белый Яр  реконструировано: котельная ДКВР по переводу на древесную технологическую щепу  производительностью 6 Гкал/час, 5 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Организация коммунального теплоснабжения на территории Белоярского городского поселения построена на базе  8 котельных  р.п. Белый Яр.  В п. Полудёновка котельных нет. Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 2011 г. осуществляют ООО «БИОПРОМ» -6 муниципальных котельных, ООО «Уневерсал-Сервис» -1 частная котельная, ИП Нераз – 1 муниципальная котельная. Содержание тепловых сетей  также осуществляют данные организации.

Коэффициент использования установленной мощности по всем котельным крайне низкий, что связано с отключением в своё время части абонентов. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии. В таблице 5.1. указаны паспортные значения установленной мощности, на самом деле установленные мощности в целом меньше на 30-40%.

Температурный график 95/70 ºС. Схемы теплоснабжения - закрытые. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети р.п.Белый Яр.

В качестве основного оборудования на  котельных используются низкоэффективные котлы устаревших конструкций, часто кустарного производства, отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловые схемы данных котельных – одноконтурные. Подача топлива осуществляется вручную, кроме котельных №1, 6. На этих котельных подача топлива  и удаление шлака и золы механизированы. Котельная №1 является одной из крупных источников среди котельных сельских районов Томской области. На двух относительно крупных  котельных № 1,6 также установлены старые низкоэффективные котлы. Подача воздуха на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов происходит при помощи дымососов. Химводоподготовка применяется только на котельной №1, которая требует инженерной наладки.  Резервное электроснабжение мощностью 200 кВт установлено только на котельной №1. На остальных котельных резервного электроснабжения нет. Администрация Верхнекетского района имеет передвижной источник электропитания мощностью 50 кВт, который в случае обесточивания всего посёлка может быть использован только на одной котельной №2. Характеристика котельных показана в таблице 5.1.

Таблица 5.1. - Характеристика источников теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Котельная ДКВР ООО «БИОПРОМ» | 1987 | 17,5 | 7 | 2котла ДКВР 10-13, 1котёл КЕ-14 | уголь+ щепа/ щепа | ДЭУ-200 | ХВО | 0,4 |
| №2 Котельная ПМК ООО «БИОПРОМ» | 1974 | 1,2 | 0,76 | 3 котла типа НР-18 | дрова/ уголь | ДЭУ-50 | нет | 0,63 |
| №3 Котельная РЦКД ООО «БИОПРОМ» | 1973 | 0,8 | 0,31 | 2 котла типа НР-18 | дрова/ уголь |  | нет | 0,39 |
| №4 Котельная ТОЦТ ООО «БИОПРОМ» | 1971 | 0,5 | 0,26 | 2 котла типа НР-18 | дрова/ уголь |  | нет | 0,52 |
| №5 Котельная школы №2 ООО «БИОПРОМ» | 1972 | 0,3 | 0,16 | 2 котла типа НР-18 | дрова/ уголь |  | нет | 0,53 |
| №6 Котельная ж/д стан-ции ООО «БИОПРОМ» | 1977 | 3 | 1,15 | 2 котла КВ-1,74 | уголь+щепа/ щепа | 2 ввода | нет | 0,38 |
| №7 Котельная архива ЧП Нераз П.Н. | 1980 | 0,19 | 0,05 | 1 котёл КВ-300 | дрова/древесные отходы |  | нет | 0,26 |
| №8 Котельная ДШИ ООО "Уневерсал-Сервис" | 1974 | 0,6 | 0,12 | 2 котла типа НР-18 | уголь/дрова |  | нет | 0,2 |
| Всего по поселению |  | 24,09 | 9,81 | 17 |  |  |  | 0,41 |

Длительная эксплуатация котлов котельных поселения без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов. Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Эффективность потребления топлива, электроэнергии и воды для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоот-ветствие нормативу | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Котельная ДКВР | 167,2 | 234,3 | 62 | 39,7 | 1,1 | 0,5 |
| №2 Котельная ПМК | 221,5 | 237,8 | 60 | 36,7 | 1,8 | 0,2 |
| №3 Котельная РЦКД | 224,2 | 236,5 | 60 | 54,4 | 2,7 | 0,3 |
| №4 Котельная ТОЦТ | 220,7 | 235,6 | 61 | 53,5 | 2,9 | 0,1 |
| №5 Котельная школы №2 | 219,2 | 225,4 | 63 | 60,5 | 3,4 | 0,5 |
| №6 Котельная ж/д ст. Б. Яр | 221,9 | 314 | 40 | 100,6 | 2,8 | 1,9 |
| №7 Котельная архива | 220,0 | 249 | 58 | 79,7 | 3,9 | 0,01 |
| №8 Котельная ДШИ | 221,0 | 320 | 38 | 20,2 | 1,1 | 0,02 |
| Средневзвешенный показатель |  | 245 |  | 48,9 |  |  |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,1-3,9 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 1,4 раза) это в свою очередь связано с отключением в своё время части абонентов.

Для подпитки источников теплоснабжения р.п. Белый Яр используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся очищенная вода. Резервных источников водоснабжения на котельных  нет. Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса образования накипи  на котельной №1 смонтирована натрий - катеонитовая водоподготовительная установка. На остальных котельных водоподготовка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных не ведётся - установлены только общие водяные счётчики. Потребление воды котельными №№1,5,6 значительно превышает норматив (для малых котельных при закрытых схемах норматив 0,43-0,46 м3 на 1Гкал), что связано с несанкционированным разбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью сетей, отсутствием оптимального теплового режима в конечных точках, отсутствием запорной арматуры или ее неисправности, необходимой при ремонте   изношенных теплосетей.

Сети теплоснабжения котельных радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки р.п. Белый Яр, нахождения самой крупной котельной в промышленной зоне. В настоящее время на территории посёлка находится в эксплуатации 14,5 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В р.п. Белый Яр этот показатель (4,5 км на тысячу обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная (14,9%)  , и надземная в деревянных коробах и на опорах. В качестве материала изоляции используется соответственно древесные опилки и изовер. Применение в качестве изоляционного материала древесных опилок является традиционным в районе на протяжении нескольких десятилетий. Применение этого природного материала приводят к повышенным потерям в сетях и приводит к коррозии метала, как следствие,  выходу из строя теплотрасс. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, особенно в районе ЦТП №2. Диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей, особенно по ул. 60 лет Октября, пер. Банковский. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 6,78 км  (46,7%) теплопроводов  имеют значительный износ, а  1,3 км (9%) требуют срочной замены. Большая часть сетей 7,825 км проложена надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды. Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. - Характеристика коммунальных тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре | тип прокладки | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | всего | подземная | надземная |  |
| №1 Котельная ДКВР | 123 | 1605 | 2207 | 2806 | 968 | 903 | 269 | 1077 | 9958 | 1092 | 8866 | 2963 |
| №2 Котельная ПМК | - | 191 | 444 | 227 | - | - | - | - | 862 | 63 | 799 | 653 |
| №3 Котельная РЦКД | - | 121 | 129 | 226 | - | 23 | - | - | 499 | 143 | 356 | 472 |
| №4 Котельная ТОЦТ | 1 | 278 | 243 | - | - | - | - | - | 522 | 7 | 515 | 522 |
| №5 Котельная школы №2 | 21 | 60 | 58 | - | - | - | - | - | 139 | - | 139 | 139 |
| №6 Котельная ж/д ст. Б. Яр | - | 749 | 388 | 493 | 505 | 169 | - | - | 2304 | 853 | 1451 | 1908 |
| №7 Котельная архива |  | 8 | 120 |  |  |  |  |  | 128 | 17 | 111 | 70 |
| №8 Котельная ДШИ |  | 256 |  |  |  |  |  |  | 256 |  | 256 | 30 |
| Всего по поселению | 145 | 3268 | 3589 | 3752 | 1473 | 1095 | 269 | 1077 | 14668 | 2175 | 12493 | 6757 |

Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время, особенно подземных теплотрасс.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 19,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 24,4%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость тепловой энергии для потребителей.

В целом источники теплоты являются достаточно надежными. На протяжении последних семи лет не было ни одного отказа в работе котельных. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают очень часто на вводах в здания. Если магистральные трубопроводы частично заменялись, то вводы в здания остались прежние. Время ликвидации порывов зачастую не превышает несколько часов и повреждение не квалифицируется как авария. Особенно проблематичен в этом смысле район железнодорожной станции Белый Яр.

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Белоярского городского поселения являются  в основном жилые дома –47,2 % и бюджетная сфера 43,6 %.  Только часть тепловых вводов потребителей (14%) оборудованы счётчиками тепла и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по схеме без элеваторов. Распределение потребителей по теплоснабжению показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

Для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, особенно у конечных потребителей и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятия вынуждены вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Белоярского городского поселения  соответствует требованиям ГОСТ.  Это достигается повышенным расходом топлива.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Белоярском городском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных ООО «БИОПРОМ» в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей большинства  котельных. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стала низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Можно констатировать, что тариф на тепловую энергию приблизился к своему пределу по покупательной способности и дальнейшее его увеличение при существующем уровне доходов населения, приведёт к снижению уровня возмещения затрат. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Показатели деятельности теплоснабжающих предприятий  Белоярского городского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.4.

Таблица 5.4. -  Анализ деятельности  теплоснабжающих предприятий Белоярского городского поселения за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛЬ | БГП | РАЙОН | БГП | РАЙОН | БГП | РАЙОН | БГ П | РАЙОН | БГП | РАЙОН | БГП | РАЙОН |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 36,76 | 47,78 | 36,66 | 49,25 | 36,44 | 48,05 | 35,17 | 46,40 | 33,67 | 43,97 | 31,37 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 34,72 | 43,87 | 35,37 | 47,09 | 34,54 | 45,23 | 33,70 | 44,02 | 33,38 | 42,91 | 30,86 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 10,89 | 12,99 | 10,96 | 13,67 | 8,87 | 10,95 | 8,45 | 10,41 | 7,31 | 9,06 | 7,54 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 31,37 | 29,61 | 30,97 | 29,04 | 25,69 | 24,20 | 25,00 | 23,65 | 21,90 | 21,11 | 24,42 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 23,83 | 32,29 | 24,42 | 34,16 | 25,67 | 35,04 | 25,24 | 34,36 | 25,73 | 34,51 | 23,32 | 31,96 |
| население | 12,88 | 14,78 | 13,89 | 15,82 | 13,26 | 15,41 | 13,19 | 15,39 | 12,94 | 15,24 | 12,83 | 15,09 |
| бюджетные организации | 8,53 | 14,60 | 8,77 | 16,15 | 10,58 | 17,36 | 9,82 | 16,24 | 10,36 | 16,03 | 8,25 | 13,93 |
| прочие организации | 1,98 | 2,21 | 1,75 | 1,90 | 1,81 | 1,98 | 1,95 | 2,17 | 2,07 | 2,30 | 1,78 | 2,08 |
| овр |  |  |  |  | 0,73 |  | 0,00 |  | 0,36 |  | 0,58 |  |
| нужды ЖКХ | 0,43 | 0,62 | 0,01 | 0,30 | 0,01 | 0,29 | 0,29 | 0,56 | 0,00 | 0,24 | 0,46 | 0,87 |
| Полезный отпуск (т.Гкал.) | 23,83 | 32,21 | 24,42 | 34,16 | 25,67 | 35,04 | 25,24 | 34,36 | 25,73 | 34,16 | 23,32 | 31,96 |
| топливо ( уголь) ( тыс. тн) | 11,83 | 15,07 | 8,17 | 9,96 | 9,86 | 11,32 | 10,01 | 11,42 | 7,70 | 8,98 | 5,76 | 7,22 |
| топливо (дрова) ( м3) | 0,00 | 8718,80 | 0,34 | 9479,19 | 773,50 | 10290,06 | 1202,40 | 10873,04 | 3273,80 | 11844,05 | 3859,69 | 10929,88 |
| топливо (щепа) (тыс.м3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,03 | 7,03 | 8,25 | 8,25 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 1418,60 | 2036,09 | 2309,80 | 2784,67 | 1383,90 | 1985,09 | 1720,90 | 2295,82 | 1557,40 | 2076,64 | 1536,30 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 1244,46 | 1611,30 | 1244,78 | 1610,79 | 1522,76 | 1904,40 | 1887,04 | 2333,79 | 4873,95 | 2436,85 | 2486,40 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 1080 | 1291 | 1362 | 1716 | 1483 | 1909 | 1613 | 2107 | 1782 | 2233 | 1878 | 1679 |
| Площадь отапливаемого .жилфонда (м2) |  | 40947,36 |  | 39789,90 | 34134,53 | 39545,58 | 33989,98 | 39766,86 | 33735,69 | 39512,57 | 33615,85 | 35629,72 |

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования всех котельных;

избыточная мощность оборудования котельных, кроме котельной №3;

дефицит тепловой мощности котельной №3 с учётом будущего ввода спортивных объектов;

высокий износ тепловых сетей котельных №№  2,3, 4, 6;

значительные тепловые потери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

превышение расхода сетевой воды;

нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

5.1.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. Главнейшим направлением на сегодняшний день является использование в теплоэнергетике древесных отходов. Приобретение и доставка угля в последние годы сопряжены со значительными экономическими и технологическими трудностями. Поэтому целесообразным является совмещение необходимого переоборудования котельной с переводом на  местные виды топлива. Особенностью топливного баланса Верхнекетского района и Белоярского городского поселения является наличие большого количества древесного топлива – 230 тыс. плотных м3 отходов лесопромышленного комплекса, в том числе при лесозаготовке (сучья, вершинник, окамлёвка) 137 тыс. плотных м3, при лесопилении (горбыль, опилки) 93 тыс. плотных м3 в год. При сложившемся топливном балансе возможен  перевод всех котельных р.п. Белый Яр на древесные отходы от лесопиления, объём которых в р.п. Белый Яр составляет около 80 тыс. плотных м3 в год.  В районе уже имеется положительный опыт частичного перевода двух котельных на биотопливо. В р.п. Белый Яр создан участок приготовления технологической щепы. При этом происходит замещение ввозимого угля местными видами топлива  и экономический эффект достигается за счет разности в стоимости сжигаемого топлива. Реализация этих мероприятий позволит решить  ряд не только энергетических и экологических проблем (утилизация древесных отходов), но и социальные проблемы - создание рабочих мест, пополнение местного бюджета. Очень важным фактором является и то, что лес является возобновляемым ресурсом.

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

модернизацией устаревшего котельного оборудования;

вовлечением в топливно-энергетический баланс местных видов топлива;

дополнительным присоединением к системе централизованного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов;

решением экологических проблем - утилизацией древесных отходов;

уменьшением бюджетной нагрузки за счёт экономического эффекта, получаемого за счет разности в стоимости сжигаемого

топлива.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на древесные отходы;

реконструкция существующих котельных №№2,3,4,6 с приведением в соответствие мощности её оборудования, дооснащение

необходимым котельным оборудованием (ХВО, КиПиА и пр.)

строительство котельной №5;

реконструкция изношенных участков тепловой сети с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

оснащение котельных резервными источниками электроснабжения.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

Таблица. 5.5. – Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | источники финансирования, | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Котельная ДКВР р.п. Белый Яр, ул. Таежная |
| 1.1 | Замена дымососа котла №2 марки ДН-12,5-1500 | 157 | 87 | 70 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена дымососа котла №3 марки ДН-12,5-1500 | 165 | 85 | 80 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена вентилятора котла №3 марки ВДН9-1000 | 94 | 54 | 40 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт топливных бункеров котлов 1,2,3 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 40 | 42 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт системы углеподачи: замена питателя, транспортёрной ленты, направляющих роликов | 393 | 203 | 190 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Замена угольной дробилки марки ДО-1М | 340 | 190 | 150 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Реконструкция тепловых сетей от ЦТП до бассейна | 1 200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 1200 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Монтаж пластинчатых теплообменников на горячее водоснабжение в ул.Свердлова 14,16, д/с №2 модели T2-BFG | 1 260 | 0 | 260 | 1000 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,11 | Внедрение частотно регулируемых приводов в системе горячего водоснабжения | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 76 | 77 | 81 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием эффективных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Чкалова, Октябрьской, Советской, Кирова, Горького общей протяжённостью 2963 м | 8 535 | 0 | 1503 | 7032 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 990 | 1100 | 1150 | 1205 | 1263 | 1324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 230 | 240 | 240 | 252 | 264 | 277 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования и многотарифных приборов учёта | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Наладка режима водоочистки на котельной | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 1.15 | Монтаж резервной электростанции марки АД-200 мощностью 200 кВт | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Обследование дымовой трубы | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт здания котельной: кровли бытового помещения и угольной галереи | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 1.20 | Установка прибора учёта на котельной | 1 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 3 950 | 3950 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 725 | 760 | 795 | 800 | 870 |
|  | итого по котельной: | 19 114 | 7 889 | 3 193 | 8 032 | 0 |  | 1 265 | 4 828 | 2 046 | 1 645 | 2 397 | 2 867 | 2 396 | 800 | 870 |
| 2 | 2. Котельная ПМК, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова |
| 2.1 | Реконструкция котельной ПМК, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова | 9 875 | 1821 | 0 | 8054 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3000 | 5054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 1821 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Чкалова, Рабочей, Гагарина протяжённостью 653 м. | 2 254 | 1127 | 1127 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 262 | 275 | 288 | 302 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 262 | 275 | 288 | 302 |  |  |  |  |
| 2.3 | Оснащение котельной резервной электростанцией марки АД-50 мощностью 50 кВт | 360 | 0 | 70 | 290 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обследование дымовой трубы | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капитальный ремонт здания котельной | 1 000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Установка прибора учёта на котельной | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 14 689 | 4 148 | 2 197 | 8 344 | 0 |  | 3 400 | 8 559 | 550 | 576 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
| 3 | 3. Котельная РЦКД р.п. Белый Яр, ул. Гагарина |
| 3.1 | Реконструкция котельной мощностью 3,6 МВт перевод на технологическую щепу | 9 000 | 1700 | 0 | 7300 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Гагарина общей протяжённостью 472 м. | 1 443 | 866 | 577 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 105 | 110 | 115 | 121 | 126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 157 | 165 | 173 | 181 | 190 |  |  |  |
| 3.3 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 299 | 0 | 59 | 240 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Обследование дымовой трубы | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 11 272 | 3 096 | 636 | 7 540 | 0 |  | 0 | 9 642 | 724 | 288 | 302 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4. Котельная ТОЦТ р.п. Белый Яр |
| 4.1 | Реконструкция котельной мощностью 0,6 МВт (перевод угля на древесные отходы) ТОЦТ в р.п. Белый Яр | 9 083 | 1683 | 0 | 7400 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 0 | 7400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 0 | 1683 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Кирова, Таёжной общей протяжённостью 522 м. | 1 542 | 965 | 577 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 105 | 110 | 115 | 121 | 126 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 189 | 198 | 207 | 181 | 190 |  |  |  |
| 4.3 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 313 | 0 | 63 | 250 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Обследование дымовой трубы | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Установка прибора учёта на котельной | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 11 568 | 3 278 | 640 | 7 650 | 0 |  | 250 | 574 | 408 | 9 718 | 302 | 316 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5. Котельная школы №2 п. Белый Яр, ул. Ленина |
| 5.1 | Строительство котельной в рамках строительства нового школьного комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | итого по котельной: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | 6. Котельная школы искусств, р.п. Белый Яр, ул. Котовского |
| 6.1 | Реконструкция котельной. Установка высокоэкономичных котлов КВр-0,5 | 4 000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 |  | 4000 |  |  |  |
| 6.2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Котовской общей протяжённостью 50 м. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 |  |  |  |
| 6.3 | Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования и многотарифных приборов учёта | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 0 | 0 | 0 | 173 |  |  |  |  |
| 6.4 | Оснащение котельной водоподготовительной установкой АСДР Комплексон-6 до 1,5 куб. м | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 6.5 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 328 | 0 | 68 | 260 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Обследование дымовой трубы | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Капитальный ремонт здания котельной: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 200 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Установка прибора учёта на котельной | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  |  | 0 | 200 |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 5 321 | 4 993 | 68 | 260 | 0 |  | 250 | 80 | 100 | 0 | 741 | 4 150 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7. Котельная ж/д ст. Белый Яр, ул. Вокзальная |
| 7.1 | Проведение проектных работ по рабочему проекту "Строительство котельной железнодорожной станции мощность 3,48 МВт в р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная" | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Строительство котельной железнодорожной станции мощность 3,48 МВт в р.п. Белый Яр, уп. Вокзальная" | 16 430 | 3030 | 0 | 13400 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 13400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 3030 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Реализация проекта "Реконструкция котельной ж.д. станции мощностью 3,48 МВт (перевод с угля на древесные отходы)(В случае оказа от строительства) | 4 837 | 937 | 0 | 3900 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 3900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  | 937 |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Замена дымососов котлов №1,2 марки ДН-9-1500, Замена питательного насоса №2 марки ТР-100-400/2 | 530 | 0 | 265 | 265 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 265 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Вокзальной, Светлой, Белорусской протяжённостью 1908м | 5 399 | 0 | 993 | 4406 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 730 | 760 | 800 | 838 | 878 | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 165 | 177 | 183 | 192 | 201 | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Установка резервной электростанции марки АД-100 мощностью 100 кВт | 711 | 0 | 131 | 580 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 0 |  |  |  | 580 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Обследование дымовой трубы | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Проведение гидравлического расчёта и регулировки режимов работы тепловых сетей котельной с установкой систем автоматического регулирования подачи тепловой энергии потребителям | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Установка прибора учёта на котельной | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого по котельной: | 30 127 | 5 487 | 2 089 | 22 551 | 0 |  | 620 | 3 025 | 22 204 | 983 | 1 030 | 1 790 | 475 | 0 | 0 |
| 8 | 8. Котельная архива, р.п. Белый Яр, ул. Береговая |
| 8.1 | Реконструкция котельной. Установка высокоэкономичных котлов КВр-0,3 | 4 000 | 800 | 0 | 3200 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 0 | 3200 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 0 | 800 |  | 0 |  |  |
| 8.2 | Реконструкция ветхих участков тепловых сетей с нанесением изоляции с использованием современных типов теплоизоляционных и гидроизоляционных конструкций и материалов по ул. Береговой длиной 70 м. | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Замена силового и осветительного электропитания котельной с применением энергосберегающего оборудования и многотарифных приборов учёта | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Оснащение котельной водоподготовительной установкой АСДР Комплексон-6 до 1,5 куб. м | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 8.5 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 0 |  |  | 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Обследование дымовой трубы | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Капитальный ремонт здания котельной: кровли, бытового помещения | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Проведение энергетического обследования и разработка энергетического паспорта здания котельной | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Установка прибора учёта на котельной | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 8.10 | Установка приборов учёта у "своих" потребителей тепловой энергии (юридические лица, население, которые не установили или утеряли приборы учёта тепловой энергии) | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| 8 | итого по котельной: | 5 212 | 1 620 | 120 | 3 472 | 0 |  | 0 | 230 | 200 | 120 | 4 240 | 150 | 272 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 97 303 | 30 511 | 8 943 | 57 849 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 000 | 15 629 | 19 400 | 9 600 | 5 503 | 2 721 | 1 996 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 3 442 | 1 201 | 1 044 | 1 056 | 848 | 352 | 0 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 2 785 | 7 867 | 5 631 | 2 686 | 3 057 | 6 020 | 795 | 800 | 870 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 5 785 | 26 938 | 26 232 | 13 330 | 9 616 | 9 589 | 3 143 | 800 | 1 870 |

5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 97,303 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Белоярского городского поселения составит 8,693 млн. руб (в ценах 2012 года), без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (55,8%) будет достигнут за счёт экономии средств на приобретение и транспортировку топлива.

При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта тепловой энергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 - Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий

| Мероприятия | Сокращение потерь тепла, Гкал/год | Экономия топлива, тонн/год | Экономия воды, тыс.м3 /год | Экономия электроэнергии, тыс. кВт.ч/год | Экономия, млн.руб/ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация источников | 0 | 2369,5 | 1,2 | 493,6 | 7,152 |
| Модернизация теплосетей | 695 | 0 | 0,6 | 44,4 | 1,541 |
| Итого: | 695 | 2369,5 | 1,8 | 538 | 8,693 |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

5.2. Программа модернизации и развития системы электроснабжения

    - Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития электроснабжения (далее программа №2) является возможность обеспечения электроэнергией жителей районов новой застройки трёх микрорайонов на 17 улицах р.п. Белый Яр.

    - Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  электроснабжения

В настоящее время  в стадии строительства находятся 62 жилых домов, уже построены 25 индивидуальных домов и 238 земельных участка отданы в аренду для строительства индивидуального жилья. Дальнейшее развитие жилых микрорайонов невозможно без строительства электрических сетей. Необходимые объёмы строительства приведены в таблице 5.7

Таблица 5.7 – Объёмы строительства  объектов электроснабжения

| Объекты электроснабжения | Микрорайон ул. Берёзовая- ул. Российская | Микрорайон ул. Мира- ул. Линейная | Микрорайон ул. Октябрьская- ул. Ленина |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические сети ВЛ 0,4 кВ, км | 2,948 | 5,565 | 1,815 |
| Электрические сети ВЛ 10 кВ, км | 0,09 |  | 0,20 |
| Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, шт. | 2 | 2 | 1 |

5.2.3. Мероприятия модернизации и развития системы  электроснабжения

Строительство электрических сетей в районах новой застройки  обусловлено следующими факторами:

невозможностью развития районов новых застроек р.п. Белый Яр   без инженерных инфраструктур;

необходимостью обеспечения населения, социальных объектов электроэнергией надлежащего качества.

В рамках программы планируется строительство 10,618 км. электрических сетей с монтажом пяти трансформаторных подстанций.  Затраты на реализацию мероприятий по системе электроснабжения сведены  в  таблицу 5.8.

Таблица 5.8. Мероприятия модернизации и развития  электроснабжения

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Строительство электрических сетей в районе новой застройки микрорайоне в р.п. Белый Яр (ул. Берёзовая, пер. Берёзовый, ул. Медиков, ул. Чехова, ул. Российская) протяжённостью 2,948 км ВЛ 0,4кВ, 0,09км ВЛ 10кВ, ТП 6-10\/0,4 кВ 2 штуки | 5 208 | 0 | 1008 | 4200 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 4200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электрических сетей в микрорайоне «Восточный» в р.п. Белый Яр протяжённостью 5,565 км ВЛ 0,4 кВ, ТП 6-10//0,4 кВ 2 шт. (ул. Мира, пер. Мирный, пер. Томский, ул. Восточная, ул. Моховая, ул. Радужная, ул. Белозёрская, ул. Линейная) | 5 955 | 0 | 1098 | 4857 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 4857 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 1098 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инв |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство электрических сетей в р.п. Белый Яр по ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Кирова, ул. Ленина общей протяжённостью 1,815 км ВЛ 0,4 кВ, 0,2 км ВЛ 10 кВ | 1 943 | 0 | 358 | 1585 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 1585 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инв |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ: | 13 106 | 0 | 2 464 | 10 642 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 4200 | 4857 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 1008 | 1098 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Инв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 5208 | 5955 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.2.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по электроснабжению составляет 13,106 млн. руб. с учётом прогнозных индексов - дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на новое строительство.

2.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Подпрограмма развития системы электроснабжения носит прежде всего социальный характер. В результате реализации программы по электроснабжению будут достигнуты  следующие показатели:

появится возможность интенсивного строительства индивидуального жилья;

снизится социальная напряжённость, связанная с отсутствием инженерных инфраструктур, в частности электрических сетей, в

районах новой застройки;

увеличится число потребителей электроэнергии.

5.3. Программа модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения

    - Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития систем водоснабжения и водоотведения относятся:

модернизация  обновление основных фондов систем водоснабжения и водоотведения;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения и

водоотведения  надлежащего качества для потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных

требований;

снижение себестоимости производства услуг водоснабжения и водоотведения при рационализации использования

энергетических ресурсов.

5.3.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере водоснабжения и водоотведения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2011 г. оказывает предприятие ООО «Универсал-Сервис».

Водоснабжение Белоярского городского поселения осуществляется из подземных артезианских источников – водозаборных скважин и колодцев. Централизованная система водоснабжения р.п. Белый Яр базируется на 2 центральных водозаборах (5 скважин), которые находятся непосредственно в р.п. Белый Яр (3 скважины) и  в микрорайоне железнодорожной станции Белый Яр (2 скважины).  В  д. Полудёновка артезианских скважин нет, только частные колодцы. Как видно из таблицы 5.9, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, ремонтов и обследования скважин не проводились. Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием.

На центральных водозаборах   действуют две станции обезжелезивания. Станции водоподготовки предназначены для безреагентной очистки артезианских вод. Очищенная вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах. Производительность каждой станции обезжелезивания  воды 1200 м3/сутки. Станции водоподготовки работают в автоматическом режиме по безреагентной технологии двухступенчатой очистки артезианских вод с применением генератора озона.

Технология обработки воды включает в себя пять основных ступеней: - аэрация; - фильтрация; -окисление; -отстаивание;

-фильтрация. На станциях водоподготовки обеспечиваются следующие режимы эксплуатации: - непрерывный режим очистки и обеззараживания воды; - промывка фильтров; - сброс промывочных вод и осадка с фильтра в сооружения обработки промывочной воды и осадка. На  станциях используются регуляторы частоты привода.

Водоснабжение р.п. Белый Яр осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения. В рамках реализации  целевых программ за период 2005-2011 годов реконструировано: 4 км водопровода, станция водоподготовки производительностью 50 м3/час, очистные сооружений сточных вод  с внедрением метода почвенно-болотной очистки производительностью 50 м3/час и т.д. На территории поселения функционируют пять артезианских скважин. Характеристика водозаборов  сведена в таблицу 5.9.

Таблица 5.9. – Характеристика водозаборов Белоярского городского поселения

|  | № скважины | Год | Глубина м | Дебит, м3\час | Допустимый годовой объём забора, тыс.м3 | Состояние | Наличие павильона | Тип насосного оборудования | Мощность кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Белый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №1 | 11-50 | 1978 | 120 | 11 | 23,76 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 10-65-110 | 7,5 |
| скважина №2 | 11-44 | 1978 | 120 | 18 | 38,88 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 10-65-110 | 7,5 |
| скважина №3 | ТМ-106 | 1988 | 115 | 14 | 30,24 | резервная | брус | ЭЦВ 10-65-110 | 7,5 |
| ж/д станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №4 | Т-1665 | 1970 | 110 | 17 | 36,72 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-110 | 5,5 |
| скважина №5 | Т-13768 | 1978 | 118 | 25 | 54,00 | рабочая | кирпич | ЭЦВ 6-16-110 | 5,5 |
| Итого: | 5 шт. | 1970-88 |  | 85 | 183,60 |  |  |  | 33,5 |

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 19,2 км, что составляет 52,7% от всех сетей водоснабжения (36,4 км) Верхнекетского района. Удельная протяженность сетей 11,20км на 1000 жителей, пользующихся централизованным водоснабжением что в 4,8 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки и разбросанностью микрорайонов с благоустроенным жильём в разных отдалённых друг от друга районах посёлка.

Характеристика водопроводных сетей по видам материала труб, способам прокладки, диаметрам  приведена в таблице 5.10.

Таблица 5.10. – Характеристика распределительных водопроводных сетей  Белоярского городского поселения

|  | Всего сетей, км | в т.ч. из стальных труб, км | в т.ч. из чугунных труб, км | в т.ч. из полиэтиленовых труб, км | Проложены «спутником» с теплотрассами, км | Подземная прокладка, км | Надземная прокладка, км | Ветхие сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч. диаметром: | 19,200 | 14,700 | 1,400 | 3,100 | 7,540 | 12,963 | 6,237 | 8,200 |
| 250 мм | 4,400 | 3,000 | 1,4 |  |  | 4,400 |  | 0,200 |
| 110-200 мм | 1,000 | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  | 0,500 |
| 70-100 мм | 7,278 | 7,278 |  |  | 1,154 | 6,195 | 1,083 | 2,720 |
| 50 мм | 2,826 | 0,226 |  | 2,600 | 2,690 | 0,670 | 2,156 | 2,215 |
| 32 мм | 3,134 | 2,895 |  | 0,239 | 3,134 | 0,555 | 2,579 | 2,265 |
| 20-25 мм | 0,562 | 0,301 |  | 0,261 | 0,562 | 0,143 | 0,419 | 0,300 |

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 15-200 мм (14,7 км). Часть трубопроводов р.п. Белый Яр выполнена из чугуна (Ø 100-200 мм – 1,4 км)  и полиэтилена – 3,1 км (Ø15-50 мм). Основная часть сетей проложена подземно (12,963 км). Слабым местом в прокладке водопровода является то, что 6,237 км сетей проложено совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период, ведёт к сверхнормативному износу труб и ухудшает качество питьевой воды.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 42,7% нуждаются в замене. Изношенными являются 55,8% водопроводов выполненных из стальных труб. Водопроводные сети  в микрорайоне железнодорожной станции Белый Яр изношены на 90%.

Всего за 2011 г. источниками водоснабжения Белоярского городского поселения было поднято 157,66 тыс.м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено сокращением производственной базы, установкой приборов учёта у потребителей. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало. Показатели работы коммунального водоснабжения в сравнении с соответствующими показателями в целом по району сведены в таблицу 5.11.

Таблица 5.11. – Показатели  водоснабжения Белоярского городского поселения за 2008-2011 гг.

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БГП | РАЙОН | БГП | ИТОГО ПО РАЙОНУ | БГП | ИТОГО ПО РАЙОНУ | БГП | ИТОГО ПО РАЙОНУ |
| Поднято воды (тыс.м3) | 203,73 | 248,54 | 204,31 | 243,87 | 175,44 | 216,78 | 157,66 | 192,61 |
| собственные нужды (станции водоочистки) |  |  | 35,58 |  | 35,58 |  | 32,62 |  |
| Подано воды в сеть (тыс.м3) | 166,78 | 207,99 | 168,73 | 205,19 | 139,86 | 177,74 | 125,05 | 157,71 |
| Утечки и неучтённые расходы воды (тыс.м3) | 47,75 | 55,21 | 51,95 | 55,39 | 32,84 | 36,64 | 36,81 | 40,11 |
| то же, в % к поданной в сеть | 28,63 |  | 30,79 |  | 23,48 |  | 29,43 |  |
| Отпущено (реализовано) воды, (тыс.м3.), в т.ч. | 119,03 | 156,60 | 116,78 | 152,75 | 107,04 | 144,89 | 88,24 | 124,21 |
| собственное потребление | 0,99 | 3,44 | 0,74 | 4,94 | 1,12 | 5,93 | 0,75 | 5,52 |
| население | 57,91 | 84,00 | 58,20 | 81,91 | 53,57 | 76,84 | 48,30 | 70,23 |
| бюджетные организации | 15,97 | 22,36 | 19,10 | 24,51 | 24,62 | 30,83 | 21,51 | 26,90 |
| прочие организации | 44,16 | 46,80 | 38,74 | 41,39 | 27,73 | 31,30 | 17,69 | 21,57 |
| Себестоимость 1 м3 ( руб ) | 44,69 | 60,14 | 49,15 | 65,82 | 59,22 | 78,22 | 77,14 | 88,82 |

Система водоснабжения поселения работает в условиях отрицательных температур (территория Верхнекетского района относится к группе районов приравненным к районам Крайнего севера). Глубина промерзания грунта особенно под дорожным полотном в морозные месяцы несколько больше уровня прокладки водопровода. В этих случаях приходится отогревать аварийные участки. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на электрического обогрева павильонов скважин и шатров водонапорных башен. Для систем водоснабжения Белоярского городского поселения удельный расход электроэнергии составляет 3,26 кВт*ч/м3 при расчётной нормативной 2,53 кВт*ч/м3. Данное несоответствие электропотребления в системе объясняется наличием сверхнормативных утечек воды, электрического отопления технических зданий, расходов на водоочистку.

Услуги централизованного водоснабжения в Белоярском городском поселении предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям.  Доля сторонних потребителей воды разных категорий показана на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Распределение потребителей коммунальной  системы водоснабжения

Возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно мощность централизованных водозаборов не позволяет обеспечить новых потребителей качественными услугами холодного водоснабжения, так как дебит скважин не очень велик. Поэтому необходимо строительство артезианской скважины на водозаборе в р.п. Белый Яр.

Сфера водоснабжения в Верхнекетском районе и поселении в последние четыре года (исключение 2009 год) является убыточной, что объясняется  несоответствием тарифов сложившимся затратам, недостаточной претензионной работой коммунальных предприятий с должниками за коммунальные услуги, сменой ресурсоснабжающей организации, повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия отсутствует. Основной причиной является тот факт, что тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела. На сегодняшний день услуги водоотведения и очистки стоков оказываются только в р.п. Белый Яр. Только 16,6% жилищного фонда  подключено к централизованной системе водоотведения, 3,9% жителей пользуются услугами вывоза ЖБО с выгребных ям. Услуги водоотведения (забор, транспортировку и очистку стоков) на территории городского поселения  оказывает предприятие ООО «Универсал-Сервис». Отведение стоков осуществляется от жилых домов с полным благоустройством и полублагоустроенных, а также от организаций и предприятий. Распределение услуг по централизованному водоотведению среди потребителей показано на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3. Распределение потребителей коммунальной  системы централизованного водоотведения

Система водоотведения базируется на двух централизованных системах и 13 локальных системах с выгребными ямами у жилых многоквартирных  и 17 локальных выгребных ям у бюджетных и хозяйственных организаций. Объём вывозимых стоков составляет по факту  1200 кубических метров в месяц. Вывоз стоков из выгребных ям индивидуального жилого сектора осуществляется населением самостоятельно через заказ специализированного автотранспорта в  ООО «Универсал-Сервис», который состоит из ассенизаторских машин на базе КАМАЗ а (10 куб. м.) и ГАЗ а (3,5 куб.м.).

Централизованная система водоотведения в р.п. Белый Яр включает в себя самотечный коллектор на железнодорожной станции Белый Яр протяжённостью 2,4 км, напорный коллектор протяжённостью  2,5 км и 2 очистных сооружения биологической очистки. КОС предназначены для защиты р. Кеть от загрязнения сточными водами. На КОС №1, находящейся непосредственно в р.п. Белый Яр, происходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных веществ, растворённых органических веществ на очистных  сооружениях сточных вод  с использованием метода почвенно-болотной очистки производительностью 50 м3/час и т.д. На КОС №2 очистные сооружения окончательно вышли из строя. Планируется строительство очистных сооружений  так же с внедрением метода почвенно-болотной очистки.

Канализационные сети находятся в очень ветхом состоянии,  более 50% канализационных  колодцев нуждаются в ремонте. Всего на территории р.п. Белый Яр находится в эксплуатации 4,9 км канализационных сетей. На напорной канализационной системе действуют 4 канализационные насосные станции. Центральная КНС, так же как центральный напорный коллектор протяжённостью 1,2 км.  находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта или замены.

Таблица 5.12 – Канализационные сети р.п. Белый Яр

| системы | Централизованная система напорная в р.п. Белый Яр | Централизованная система самотечная в р.п. Белый Яр (ж.д. станция) | Итого: |
| --- | --- | --- | --- |
| диаметры, мм | 100 мм-200мм | 100 мм-200мм |  |
| протяжённость, км | 2,5 | 2,4 | 4,9 |

Система централизованного водоотведения р.п. Белый Яр функционирует  ненадёжно. На территории р.п. Белый Яр ежемесячно, особенно в весенние месяцы фиксируется 1-2 аварии на напорных системах канализации, что происходит из-за порывов  на напорном коллекторе. В домах с локальными системами канализации из-за неисправности внутренних систем канализации (просадка лежаков)  и несвоевременной откачкой стоков из выгребных ям  происходит забивание выпусков, что в свою очередь приводит к подтоплению        стоками подвалов зданий. Данную проблему необходимо решать путём подключения многоквартирных домов к централизованной системе канализации и капитального ремонта систем внутренней канализации жилых многоквартирных домов.

Основным потребителем услуг водоотведения на территории  является население. Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам горячей и холодной воды у части абонентов или нормативному водопотреблению.

Ежегодно в поселении наблюдается и снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2011 г. через систему централизованной канализации  Белоярского городского поселения было пропущено 105,81 тыс.м3 сточных вод. Показатели работы централизованной системы водоотведения указаны в таблице 5.13.

Таблица 5.13 – Показатели работы централизованной системы водоотведения  р.п. Белый Яр

|  | 2011 | 2012 план |
| --- | --- | --- |
| Получено сточных вод, тыс.м3 | 105,81 | 105,81 |
| в т.ч от абонентов |  |  |
| от населения | 57,0 | 57,0 |
| от бюджетных организаций | 22,2 | 22,2 |
| от прочих абонентов | 26,1 | 26,1 |
| от собств.объектов ЖКХ | 0,4 | 0,4 |
| Объём потреблённой электрической энергии, кВт.*ч | 129689 | 110492 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м | 1,23 | 1,04 |

Тариф на услуги водоотведения в 2011 году составил 76,74 руб./ м3. Сфера услуг водоотведения в Белоярском городском поселении за последние годы была прибыльной, что объясняется приведением в соответствие расходов предприятия и тарифов на услуги водоотведения. При этом обслуживающие организации не расходовали получаемые средства прибыли на ремонт и должное обслуживание системы, а направляли их на погашение убытков по сфере водоснабжения.

Основные проблемы функционирования систем:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов, трубопроводов канализации и части  ёмкостей

выгребных ям;

высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

высокая себестоимость производства коммунальных услуг;

низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и

инвестиционные расходы по обновлению основных фондов;

отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей;

возникновение аварийных ситуаций на напорном канализационном коллекторе;

большое количество выгребных ям, обслуживание которых требует больших затрат и 	координации действий для

своевременной откачки стоков.

В настоящее время сточные воды ЦРБ вывозятся ассенизационными машинами на поселковые очистные сооружения. Существующая, очень затратная, схема вывоза сточных вод от больничного комплекса не обеспечивает надёжности эксплуатации объектов здравоохранения. Положение усугубляется ещё и тем, что больничный комплекс расположен на расстоянии 100 м. от охранной зоны поселкового водозабора. Это сопряжено с высокой вероятностью аварийного слива неочищенных сточных вод  на рельеф местности в черте населенного пункта. К больничному комплексу, который планируется расширять путём строительства инфекционного и прозекторского корпуса, примыкают  микрорайоны новой жилой застройки (180 жилых домов). Все вышеперечисленные факты, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обуславливают необходимость срочного строительства КНС и напорного коллектора. Комплекс работ по строительству канализационной насосной станции с напорным коллектором Центральной районной больницы производительностью 30 м3\час включает строительство КНС, самотечного коллектора условным диаметром 200мм протяженностью 172м и напорного коллектора условным диаметром 100мм протяженностью 989м.

Реализация рабочего проекта по строительству канализационной станции и коллектора  обусловлена следующими факторами:

обеспечением надёжности действия системы канализации ЦРБ с соблюдением санитарно-гигиенических,  водоохранных и

технологических  требований;

дополнительным присоединением к системе централизованного водоотведения  жилого дома по ул. Российской, 1 и 180

жилых  домов микрорайона новой застройки;

перспективным обеспечением инженерными коммуникациями  планируемого строительства инфекционного и прозекторского

отделения ЦРБ;

уменьшением бюджетной нагрузки за счёт уменьшения затрат на водоотведение от вышеперечисленных объектов.

Целью проекта является водоотведение сточных вод от существующего больничного комплекса  и дополнительного подключения мощностей (инфекционного и прозекторского отделений, 180 жилых домов), что позволит обеспечить экологическую безопасность и развитие ЦРБ, улучшить степень  благоустройства микрорайона новой застройки.

Строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором ЦРБ позволит решить комплекс проблем:

безопасно транспортировать  сточные воды на очистные сооружения;

обеспечить развитие ЦРБ при увеличении численности населения;

повысить степень благоустройства активно развивающегося микрорайона новой застройки;

снизить затраты бюджетов всех уровней на водоотведение социально-значимых объектов;

позволит при ограниченной пропускной способности главного коллектора расширить рынок услуг централизованной

канализации.

5.3.3. Мероприятия модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения и водоотведения поселения.

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоснабжения Белоярского городского поселения тесно финансово связана с подпрограммами развития системы теплоснабжения.

В систему программных мероприятий будут включены следующие направления:

1. Реконструкция и обновление основных фондов. Реконструкция направлена на повышение надёжности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Включает мероприятия по замене изношенных водопроводных сетей и канализационных сетей с использованием эффективной технологии – полиэтиленовых труб, восстановление функции очистки сточных вод на железнодорожной станции Белый Яр.

2. Новое строительство. Мероприятия направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда п. Белый Яр. Предполагает увеличение пропускной способности трубопровода в район строительства новых спортивных объектов, строительство новых водопроводных сетей к строящейся школе, жилым домам, строительство транзитного канализационного коллектора и КНС больничного городка. Эффект от строительства будет заключаться в расширении рынка сбыта услуг, что позволит снизить себестоимость услуги водоснабжения.

3. Модернизация (оптимизация схемы водоснабжения). Развитие системы водоснабжения р.п. Белый Яр  должно происходить в рамках повышения степени централизации – необходимости строительства водопровода с целью закольцовки сетей. Мероприятия направлены на повышение качества услуг водоснабжения, возможности переключения части потребителей в случае локальных аварий, мероприятия по установке ЧРП на скважинные насосы и насосы на канализационных станциях, устранение промерзания водопроводов в морозные месяцы.

В ближайшее время необходимо решение вопроса снижения удельных эксплуатационных расходов по системе центрального водоснабжения и водоотведения, что возможно путём расширения рынка услуг. Кроме того, для нормализации функционирования системы в штатном режиме, необходимо проведение регламентных работ на системе, заключающихся в ремонте и промывке колодцев и отдельных участков водопровода и канализационных коллекторов.

Необходимо также решение проблемы аварийности, экологичности и износа сетей на локальных объектах водоотведения, в особенности проблемной локальной системы с выгребными ямами у многоквартирных двухэтажных благоустроенных  жилых домов по ул. Свердлова 30, ул. Гагарина 110, ул. Гагарина 85 .

План мероприятий по реконструкции и развитию систем водоснабжения и водоотведения в 2012-2020 годах представлен в таблице 5.14.

Таблица 5.14. Мероприятия по модернизации и развитию в сфере водоснабжения и водоотведения Белоярского городского поселения в 2012-2020 годах.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Затраты по источникам * финансирования, тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство резервного водопровода от резервной скважины до котельной ДКВР | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ёмкостей стоков на ул. Свердлова,30, ул. Гагарина,110, ул. Гагарина,85 | 2 459 | 0 | 459 | 2000 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 700 | 750 | 550 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 154 | 160 | 145 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование и реализация инвестиционного проекта "Реконструкция очистных сооружений сточных вод в р.п. Белый Яр, Промзона (район железнодорожной станции) с внедрением метода почвенно-болотной очистки" | 3 220 | 0 | 820 | 2400 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  | 300 | 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водозаборной артезианской скважины на станции водоочистки в р.п. Белый Яр | 4 470 | 0 | 870 | 3600 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | 870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение гидравлического моделирования и зонирования водопроводных и канализационных сетей с учётом перспективной застройки р.п. Белый Яр | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной насосной станция с напорным коллектором ЦРБ в р.п. Белый Яр | 14 600 | 0 | 2700 | 11900 | 0 | ФБ |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 11900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция канализационного коллектора от центральной канализационной насосной станции до станции биологической очистки сточных вод длиной 1371 м | 2 450 | 0 | 450 | 2000 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установка частотно регулируемых приводов на насосных водопровода и канализации р.п. Белый Яр | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 9 | Проведение научно исследовательских работ по использованию термальных вод термальной скважины 1Р и реализация проектов | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Белый Яр (ж.д. станция) общей протяжённостью 3 км. | 4 624 | 0 | 851 | 3773 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 3773 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 851 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка водопроводных сетей по ул. Чкалова, Комсомольская, 60 лет Октября, Интернациональная, Школьная, Гагарина, Октябрьская, Советская, Таёжная, Рабочая, Коммунальная, Южная, Свердлова, Горького | 15 065 | 0 | 2865 | 12200 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 620 | 675 | 800 | 770 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство водопроводных сетей безтраншейным методом с использованием полиэтиленновых труб | 24 550 | 4850 | 0 | 19700 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 2300 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  | 550 | 650 | 650 | 675 | 725 | 775 | 825 |
| 13 | Реконструкция водоразборных колонок в посёлке ж/д станция Белый Яр | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ: | 73 688 | 7 100 | 9 015 | 57 573 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 6 573 | 17 100 | 8 200 | 6 750 | 5 750 | 6 600 | 3 200 | 3 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 1 471 | 3 375 | 1 404 | 1 230 | 665 | 870 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 650 | 450 | 1 000 | 1 050 | 750 | 775 | 825 | 775 | 825 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 650 | 8 494 | 21 475 | 10 654 | 8 730 | 7 190 | 8 295 | 3 975 | 4 225 |

5.3.4. Затраты на реализацию и источники финансирования программы модернизации и развития системы водоснабжения и водоотведения

Перечень мероприятий по реконструкции и развитию системы определён в соответствии с финансовыми возможностями предприятий, потребителей (по допустимому пределу надбавки), областного и местного бюджетов. Таким образом, источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения и водоотведению в текущих ценах составит  73,688 млн. рублей.

5.3.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание систем водоснабжения и водоотведения Белоярского городского поселения составит 1,36 млн. руб. (в ценах 2012 года), без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При реконструкции сетей будет получена экономия энергетических ресурсов на сумму 1,708 млн. руб., за счёт снижения уровня утечек , электроэнергии на подъём данного объёма воды и снижение затрат электроэнергии на перекачку стоков.

При новом строительстве, т.е. расширении сферы услуг эффект будет заключаться в общем снижении удельных затрат на эксплуатацию системы, а также будет иметь социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда р.п. Белый Яр. В целом размер экономии незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат и реализация программы в основном носит социальный характер и должна финансироваться по большей части из местных и областного бюджетов.

Результаты расчёта эффекта от реализации программы сведены в таблицу 5.15.

Таблица 5.15.  Объёмы экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по разделу  водоснабжение и водоотведение

| Мероприятия | Сокращение потерь воды, тыс. м3/год | Экономия электроэнергии, тыс. кВт.*ч | Экономия по ТЭР, млн. руб./год | Экономия по ФОТ и прочим, млн. руб. | Сокращение норм численности персонала, чел | Экономия всего, млн. руб./ год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и обновление ОФ | 16,751 | 134,522 | 1,701 | 0,007* | 0,0 | 1,708 |
| Новое строительство | 0,0 | -48,062 | -0,224 | -0,124 | -1,0 | -0,348 |
| Итого: | 16,751 | 86,520 | 1,477 | -0,117 | -1 | 1,360 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Советом Белоярского городского поселения - органом местного самоуправления должны быть утверждены: тариф на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и  надбавки к тарифам.

5.4 Программа модернизации и развития утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

5.4.1. Целевые установки и задачи

К долгосрочным целям развития системы относятся:

модернизация  обновление основных фондов системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов;

обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности утилизации (захоронения)

твёрдых  бытовых отходов для потребителей;

защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности;

снижение себестоимости производства услуг

5.4.2. Характеристика состояния и анализ проблем в сфере  утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов

В России подлежат захоронению – 96,5 % от общего числа отходов. Площадь, занятая полигонами на территории РФ ежегодно увеличивается на 2,5-4 %. Под   полигоны   твердых  бытовых  отходов  ежегодно отчуждается  около 10 тыс. га пригодных для использования земель, не считая площади земель, загрязняемых многочисленными несанкционированными свалками. Площадь свалок и полигонов для захоронения отходов достигла в России 107 тыс. га, всего же площадь нарушенных земель превысила 1 млн. га.  Объем образования отходов достигает 2,6 млрд. тонн в год, из них 1-4 класса опасности – 287 млн. тонн. Проблема защиты природы от влияния отходов человеческой деятельности с каждым днем становится все более актуальной. Государство в лице органов надзора в сфере экологии и природопользования предпринимает титанические усилия по сдерживанию напора на окружающую среду от все более увеличивающегося потока различного рода отходов. Так, разрабатываются все новые законодательные и нормативные документы, к предприятиям предъявляются все более возрастающие требования, размеры платежей за отходы неизменно увеличиваются, расходы на борьбу с отходами  в муниципальных бюджетах растут.

Санкционированные места размещения твердых отходов Верхнекетского района по их размерам и объемам накопления можно классифицировать на следующие группы: полигон, средние санкционированные свалки (2-10 га), малые санкционированные свалки (0,2-2 га) и малые стихийные (несанкционированные) свалки. Практически все существующие свалки Верхнекетского района организованы стихийно. Они не имеют проекта за исключением полигона в р.п. Белый Яр, по которому проект поэтапно разрабатывался. Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Полигон и  свалки не имеют должной системы мониторинга, нет контроля за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Некоторые старые свалки согласно нормам по накоплению отходов переполнены и подлежит закрытию и необходимости проведения рекультивации. Всего на территории района размещено: 1 полигон, 5 средних санкционированных свалок, 8 малых санкционированных свалок и ежегодно стихийно образуются и убираются до 47 малых стихийных свалок. В процентном отношении в общей численности полигон составляет 7%, средние санкционированные свалки – 38% , малые санкционированные свалки – 55%. Количество образованных твёрдых бытовых отходов на полигоне в р.п. Белый Яр и санкционированных свалках за 2011 год в разрезе поселений Верхнекетского района приведено в таблице 5.16.

Таблица 5.16. Количество образованных отходов в 2011 году. Белоярское городское поселение в разрезе поселений района.

| Поселение | Количество образованных отходов за 2011 год. |
| --- | --- |
|  | тыс. т. | тыс. м3 |
| Белоярское городское поселение | 22,6 | 36,9 |
| Макзырское сельское поселение | 1,35 | 2,4 |
| Катайгинское сельское поселение | 0,6 | 1,2 |
| Степановское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Орловское сельское поселение | 1,05 | 1,3 |
| Ягоднинское сельское поселение | 0,6 | 1,1 |
| Палочкинское сельское поселение | 0,74 | 1,26 |
| Сайгинское сельское поселение | 0,4 | 0,7 |
| Клюквинское сельское поселение | 0,6 | 1 |
| Всего: | 28,54 | 47,4 |

На обустройство и содержание санкционированных мест размещения отходов в 2011 году выделено 202,638 тыс. руб, в т.ч. по Белому Яру – 166,400 тыс. руб. Сбор и утилизация отходов 1 класса, в т.ч. люминесцентных ламп, на территории района не производится.

Количество установок по переработке древесных отходов в районе– 4 шт., в том числе в р.п. Белый Яр 3 шт., количество переработанных отходов в 2011 году – 8970 кубических метра. Количество выявленных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2010 год – 47 шт.; количество убранных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора за 2010 год – 46 шт. Характеристика санкционированных свалок приведена в таблице 5.16.

Таблица 5.16.     Характеристика санкционированных свалок и полигона в Верхнекетском районе

| Наименование юридического лица, эксплуатирующего объект размещения отходов | Наименование объекта | Класс опасности для окружающей среды | Дата ввода (начала) эксплуатации объекта размещения отходов | Площадь, га | Объем накопленных отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.тонн | тыс.м3 |
| ИП Ковыряхин Ю.А. | полигон твёрдых бытовых отходов р.п. Белый Яр | 4,5 | 2007 | 8,99 | 90 | 147 |
| Макзырское сп | санкционированная свалка п. Лисица | 4 | 1996 | 0,5 | 14 | 34 |
|  | санкционированная свалка п. Макзыр | 4 | 1996 | 0,35 | 6 | 11 |
| Катайгинское сп | санкционированная свалка п. Катайга | 4 | 1987 | 3,0 | 15 | 18 |
| Степановское сп | санкционированная свалка № 1 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 8 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Степановка | 4 | 1994 | 0,25 | 5 | 9 |
| Орловское сп | санкционированная свалка № 1 п. Центральный | 4 | 1995 | 3 | 11 | 15 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Дружный | 4 | 1995 | 3 | 6 | 7 |
| Ягоднинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Ягодный | 4 | 1989 | 1 | 9 | 16 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Нибега | 4 | 1986 | 1 | 5 | 9 |
| Палочкинское сп | санкционированная свалка № 1 п. Палочка | 4 | 1995 | 0,5 | 11 | 19 |
|  | санкционированная свалка № 2 п. Палочка | 4 | 2010 | 0,5 | 0,2 | 0,2 |
| Сайгинское сп | санкционированная свалка п. Сайга | 4 | 2010 | 3,1 | 0,8 | 2 |
| Клюквинское сп | санкционированная свалка п. Клюквинка | 4 | 1996 | 3 | 9 | 15 |
|  |  |  |  | 25,44 | 187 | 310 |

Количество муниципальных отходов увеличивается, а их состав, особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.2.3.,2.4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования  к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», обязаны ежегодно, в начале календарного года, составлять список отходов, подлежащих к размещению на санкционированных свалках, полигонах ТБО, и согласовывать его с Управлением Роспотребнадзора.

Таблица 5.17. Морфологический состав ТБО, образующихся в разных климатических зонах, % массы

| Компоненты твёрдых бытовых отходов | Северная климатическая зона |
| --- | --- |
| Пищевые отходы | 32-39 |
| Бумага, картон | 26-35 |
| Дерево | 2-5 |
| Черный металлолом | 3-4 |
| Цветной металлолом | 0,5-1,5 |
| Текстиль | 4-6 |
| Кости | 1-2 |
| Стекло | 4-6 |
| Кожа, резина | 2-3 |
| Штукатурка | 1-3 |
| Пластмасса | 3-4 |
| Прочее | 1-2 |
| Отсев | 4-6 |

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами, и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. Анализ данных по твердым бытовым отходам в городах России показывает, что среднесуточная норма накопления ТБО в благоустроенных жилых зданиях составляет 0,52 кг/чел или 0,96 м3/чел в год при плотности до 0,2 т/м3. Коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО (неравномерность поступления в приемные контейнеры) равен 1,26. Максимальное накопление наблюдается осенью. Твердые бытовые отходы отличаются стабильно высоким содержанием органического вещества (до 78% сухого вещества) с незначительными сезонными колебаниями. Все организации, юридические лица должны получить лицензии  на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности  с соответствующими  приложениями к ним. В Верхнекетском районе только частный предприниматель Ковыряхин получил лицензию. Вопросы размещения отходов производства и потребления на объектах размещения отходов регулируются договорами, заключаемыми между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, вывозимыми свои отходы  на санкционированные свалки и полигоны  ТБО, и организациями, эксплуатирующими   объекты размещения отходов, а также приложениями  к договорам в виде перечня и количества отходов, вывозимых конкретным юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем  на санкционированную  свалку или полигон ТБО. Следует отметить, что существующий полигон в р.п. Белый Яр не отвечает требованиям, предъявляемым к этим объектам утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов. Полигоны – комплекс     природоохранительных      сооружений, предназначенных  для  приема, складирования,  изоляции  и  обезвреживания ТБО, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых  вод,  препятствующий распространению грызунов,  насекомых и болезнетворных микроорганизмов.   Впрочем, ситуация с полигонами в сельской местности характерна для всей РФ. Подавляющее большинство полигонов – это санкционированные (легальные) свалки, которые не отвечают действующим санитарным нормам. Владельцы большинства свалок – местные администрации (городские и сельские). В последние годы в ряде муниципальных образований, к таким относится и Белоярское городское поселение, ведется проектирование, строительство или уже начата эксплуатация так называемых полигонов, которые не в полной мере удовлетворяют современным требованиям.. Такие объекты более правильно назвать усовершенствованными свалками, их владельцы в подавляющем большинстве случаев – коммерческие компании. Так же в р.п. Белый Яр эту функцию выполняет частный предприниматель. Проблемы утилизации твёрдых бытовых отходов неразрывно связаны с проблемами их сбора и вывоза. К проблемам в этой сфере относятся: примитивное устройство контейнерных площадок, которые не защищают отходы от погодных осадков, ветра, доступа домашних животных (коров и собак и т.п.); недостаточное количество контейнеров; отсутствие площадок в микрорайонах частной застройки; недостаточное оснащение специализированной техникой; отсутствие загораживания непосредственно объектов утилизации твёрдых бытовых отходов; недостаточное финансирование содержания полигона.

5.4.3.Мероприятия программы модернизации и развития системы утилизации (захоронения) твёрдых бытовых отходов

Захоронение на полигонах, санкционированных свалках остается одним из наиболее популярных методов утилизации отходов. Этот способ относительно прост и не требует крупных материальных затрат. Даже при использовании иных способов обращения с твердыми отходами (мусоросжигание, компостирование, брикетирование и т.д.) захоронение отходов в той или иной степени используется как конечная стадия всего цикла. Мероприятия программы предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом, сбор и очистка дождевых стоков), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Утилизацию отходов нельзя рассматривать без проблем сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. Мероприятия так же направлены на совершенствование сбора и вывоза бытовых отходов. Парк специализированной техники так же требует пополнения современной техникой.

Особенно остро стоит проблема с контейнерными площадками.  Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются во дворах многоквартирных жилых домов, частных жилых секторах, на территории, прилегающей к административным зданиям. Их востребованность обусловлена тем, что конструкция вписывается в существующую архитектуру, скрывает от глаз баки для мусора, ограничивает доступ к ним птиц, животных и грызунов. Контейнерные площадки могут быть рассчитаны на два, три, четыре и более контейнера. Конструкция изготавливается из профильной трубы 40*20, обшивается оцинкованным профнастилом, из которого сделана также дверца. Дополнительно по желанию заказчика изделие может комплектоваться декоративными элементами. Ограждения для мусорных контейнеров устанавливаются как на грунте, так и на асфальте. Фиксация их выполняется с помощью анкеров, забитых в грунт или асфальт, и последующей сварки. Конструкция контейнерных площадок для двух и трёх контейнеров показана на рис. 5.4.

| Рис. 5.4. Ограждение контейнерных площадок (металл и профнастил) |  |
| --- | --- |

Мероприятия в сфере утилизации (захоронения) сведены в таблицу 5.18.

Таблица 5.18. Мероприятия по модернизации и развитию сферы утилизации твёрдых бытовых отходов в Белоярском городском поселении.

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Инвес-тор | МБ | ОБ | ФБ |  | 2012 | 203 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение спецтехники | 3 839 | 0 | 909 | 2930 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1230 |  | 1700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 250 | 277 |  | 382 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство полигона | 2106 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерных площадок | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ |  | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение контейнеров | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: | 7 002 | 1 053 | 3 019 | 2 930 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 1230 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 250 | 499 | 233 | 627 | 256 | 268 | 282 | 295 | 309 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 250 | 1 840 | 349 | 2 449 | 384 | 402 | 423 | 442 | 463 |

5.4.4.Затраты на реализацию и источники финансирования программы

Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов  в текущих ценах составит  7,002 млн. рублей. Источниками финансирования программных мероприятий будут включены следующие составляющие: средств из областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу.

5.4.5.Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Программа утилизации (захоронения ) твёрдых бытовых отходов будет иметь только социальный эффект – повышение степени благоустройства жилищного фонда р.п. Белый Яр, защита природы от влияния отходов человеческой деятельности.

6. Формирование сводного плана реализации Программы

6.1. Суммарные затраты на реализацию программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 191,099 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения –50,9% Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу.

Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов  составляют соответственно 6,8%, 38,6%, 3,7%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по замене основных фондов и модернизации составляет соответственно 46,7% и 14 %, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  (38,5%), направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.

6.2.  Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ: | 97 303 | 30 511 | 8 943 | 57 849 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 000 | 15 629 | 19 400 | 9 600 | 5 503 | 2 721 | 1 996 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 3 442 | 1 201 | 1 044 | 1 056 | 848 | 352 | 0 | 1 000 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 2 785 | 7 867 | 5 631 | 2 686 | 3 057 | 6 020 | 795 | 800 | 870 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 5 785 | 26 938 | 26 232 | 13 330 | 9 616 | 9 589 | 3 143 | 800 | 1 870 |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДО-ОТВЕДЕНИЮ: | 73688 | 7100 | 9015 | 57573 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 6 573 | 17 100 | 8 200 | 6 750 | 5 750 | 6 600 | 3 200 | 3 400 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 1 471 | 3 375 | 1 404 | 1 230 | 665 | 870 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 650 | 450 | 1 000 | 1 050 | 750 | 775 | 825 | 775 | 825 |
|  |  |  |  |  |  | всего | 650 | 8 494 | 21 475 | 10 654 | 8 730 | 7 190 | 8 295 | 3 975 | 4 225 |
| Продолжение таблицы 6.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. | источники финансирования | Срок реализации |  |  | 650 | 8 494 | 21 475 | 10 654 | 8 730 | 7 190 | 8 295 | 3 975 | 4 225 |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ: | 13 106 | 0 | 2464 | 10642 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 4200 | 4857 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 0 | 1008 | 1098 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 5208 | 5955 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: | 7 002 | 1 053 | 3 019 | 2 930 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 1230 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 250 | 499 | 233 | 627 | 256 | 268 | 282 | 295 | 309 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 250 | 1 840 | 349 | 2 449 | 384 | 402 | 423 | 442 | 463 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | 191 099 | 38 664 | 23 441 | 128 994 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 3 000 | 23 432 | 40 700 | 24 357 | 13 838 | 8 471 | 8 596 | 3 200 | 3 400 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 250 | 5 412 | 5 817 | 4 173 | 2 900 | 1 781 | 1 504 | 295 | 1 309 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 3 435 | 8 428 | 6 747 | 3 858 | 3 935 | 6 929 | 1 761 | 1 722 | 1 849 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 6 685 | 37 272 | 53 264 | 32 388 | 20 673 | 17 181 | 11 861 | 5 217 | 6 558 |
| в т. ч. проектирование: | 8387 |  | 8387 |  |  | МБ | 0 | 3 080 | 1 752 | 2 855 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

После проведения проектных работ стоимость проектов Программы будет корректироваться согласно сметам, прошедшим государственную экспертизу.

Таблица 6.2. – Стоимость Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения за период 2012-2020 гг., тыс. руб.

|  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, в т.ч. | 97303 | 5 785 | 26 938 | 26 232 | 13 330 | 9 616 | 9 589 | 3 143 | 800 | 1 870 |
| Реконструкция и обновление ОФ | 61318 | 4 200 | 19070 | 8247 | 12642 | 7695 | 7388 | 2076 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 18855 | 1 585 | 7168 | 1555 | 688 | 1921 | 2201 | 1067 | 800 | 1870 |
| Новое строительство | 17130 | 0 | 700 | 16430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение, в т.ч. | 13 106 | 0 | 0 | 5208 | 5955 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 13106 | 0 | 0 | 5208 | 5955 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение, в т.ч. | 73 688 | 650 | 8494 | 21475 | 10654 | 8730 | 7190 | 8295 | 3975 | 4225 |
| Реконструкция и обновление ОФ | 27 968 | 50 | 8094 | 3625 | 7204 | 5380 | 3615 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 44920 | 400 | 300 | 17750 | 3350 | 3250 | 3475 | 8195 | 3975 | 4225 |
| Утилизация (захоронение) твёрдых бытовых отходов | 7 002 | 250 | 1840 | 349 | 2449 | 384 | 402 | 423 | 442 | 463 |
| Модернизация | 7 002 | 250 | 1840 | 349 | 2449 | 384 | 402 | 423 | 442 | 463 |
| Итого по Программе, в т.ч.: | 191 099 | 6 685 | 37 272 | 53 264 | 32 388 | 20 673 | 17 181 | 11 861 | 5 217 | 6 558 |
| Реконструкция, ремонт и обновление ОФ | 89 286 | 4 250 | 27 164 | 11 872 | 19 846 | 13 075 | 11 003 | 2 076 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 26 657 | 2 035 | 9 108 | 2 004 | 3 237 | 2 405 | 2 703 | 1 590 | 1 242 | 2 333 |
| Новое строительство | 75156 | 400 | 1000 | 39 388 | 9 305 | 5 193 | 3 475 | 8 195 | 3 975 | 4 225 |

| Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения по сферам услуг (в ценах 2011 г.) | Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения по видам инвестиционной деятельности (в ценах 2011 г.) |
| --- | --- |

6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  10,053 млн. руб./год (в ценах 2011 года), при этом 35,9% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 6.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Белоярского городского поселения

| Показатель | Теплоснабжение | Водоснабжение и водоотведение | ИТОГО по программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Сокращение тепловых потерь, Гкал/год | 695,000 |  |  |
| Экономия топлива, тонн условного топлива | 2369,500 |  |  |
| Экономия воды, тыс. тонн | 1,800 | 16,751 |  |
| Экономия электрической энергии, тыс. кВт.*ч | 538,000 | 86,520 |  |
| Экономия по ТЭР, млн. руб./ год | 8,693 | 1,477 |  |
| Сокращение фонда оплаты труда |  | -0,117 |  |
| Экономия всего, млн. руб./ год | 8,693 | 1,360 | 10,053 |
| % от общего: | 8,5 | 1,8 | 5,1 |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры города, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы Белоярского городского поселения

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. человек | 8,147 | 8,167 | 8,187 | 8,199 | 8,169 | 8,139 | 8,109 | 8,079 | 8,049 | 8,019 |
| Площадь жилого фонда, тыс.м2 | 174 | 174,8 | 175,7 | 176,6 | 177,6 | 178,6 | 179,7 | 180,8 | 181,9 | 183 |
| Обеспеченность жилой площадью, кв.м/чел | 21,4 | 21,4 | 21,5 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,8 |
| Уровень благоустройства, в.т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечено центральным отоплением, % | 19,8 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Водоснабжением, % | 21 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,1 | 22,3 | 22,4 |
| в т.ч централизованно, % | 21 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,6 | 21,8 | 22 | 22,1 | 22,3 | 22,4 |
| Обеспечено централизованным водоотведением, % | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Доля расходов на ЖКУ в ср.доходе семьи, % | 12,4 | 12,1 | 11,9 | 11,5 | 10,9 | 10,5 | 10,1 | 9,5 | 9,1 | 8,9 |
| Собираемость платежей, % | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,5 | 95 | 95 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал |  | 42123 | 44241 | 43606 | 40740 | 44058 | 44307 | 44307 | 44307 | 44307 |
| Тепловые потери, Гкал |  | 10531 | 9733 | 8285 | 6518 | 7049 | 7089 | 7089 | 7089 | 7089 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 24,4 | 25 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | 30860 | 31592 | 34508 | 35321 | 34222 | 37009 | 37218 | 37218 | 37218 | 37218 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 1878 | 2066 | 2279 | 2518 | 2694 | 2880 | 3056 | 3227 | 3388 | 3558 |
| Темп роста тарифа, % | 112,1 | 110 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) |  |  |  | 27,35 | 31,49 | 36,12 | 40,02 | 40,69 | 40,69 | 40,69 |
| Всего темп роста, % |  |  |  | 111,7 | 108,2 | 108,2 | 107,5 | 106,9 | 106,3 | 106,2 |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 14,668 | 14,668 | 14,3 | 13,9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| в т.ч ветхие сети | 6,757 | 6,687 | 5,507 | 4,327 | 3,147 | 1,977 | 0,937 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 46,1 | 45,6 | 38,5 | 31,1 | 23,3 | 14,6 | 6,9 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км |  | 0,07 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,04 | 0,937 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) |  | 0,5 | 8,3 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | 7,7 | 6,9 | 0 | 0 |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество установленных котлов | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/ ч | 24,1 | 24,1 | 23,7 | 23,3 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,,8 | 22,8 |
| Удельное потребление электрической энергии котельными, кВт.*ч/Гкал | 48,9 | 48,9 | 45,9 | 42,9 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| Удельное потребление топлива котельными, тут./Гкал | 0,245 | 0,237 | 0,299 | 0,221 | 0,213 | 0,205 | 0,197 | 0,189 | 0,187 | 0,173 |
| Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 125,05 | 111,69 | 124,59 | 128,73 | 117,68 | 116,48 | 113,9 | 111,45 | 110,37 | 106,88 |
| Потери, тыс. м3 | 36,81 | 32,39 | 32,39 | 34,76 | 23,54 | 20,97 | 18,22 | 15,6 | 14,35 | 10,69 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 29,4% | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 |
| Реализация воды, тыс. м3 | 88,24 | 79,3 | 92,2 | 93,97 | 94,14 | 95,51 | 95,68 | 95,85 | 96,02 | 96,19 |
| Тариф на водоснабжение, руб./м3 (без НДС) | 52,91 | 67,05 | 73,96 | 81,72 | 87,44 | 93,48 | 99,18 | 104,73 | 109,97 | 115,47 |
| Темп роста тарифа, % | 115 | 110,3 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./м3 (без НДС) |  | 0 | 0 | 1,70 | 2,02 | 2,04 | 2,14 | 2,30 | 2,46 | 2,67 |
| Всего темп роста, % |  | 110,3 | 110,3 | 113 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Сетей водоснабжения, км. | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| в т.ч ветхие сети | 8,2 | 8,2 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 42,7 | 42,7 | 19,5 | 12,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км. |  | 0 | 4,45 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) |  | 0 | 23,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км |  | 2,19 | 1,09 | 0,78 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 3,26 | 3,16 | 3,06 | 2,96 | 2,86 | 2,76 | 2,66 | 2,56 | 2,46 | 2,4 |
| Приём стоков, тыс.м3 | 105,81 | 112 | 125 | 129 | 118 | 116 | 114 | 111 | 110 | 107 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 (без НДС) | 76,74 | 84,64 | 93,36 | 103,16 | 110,38 | 118,00 | 125,20 | 132,21 | 138,82 | 145,76 |
| Темп роста тарифа, % | 104,1 | 110,3 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 6,061 | 6,061 | 6,061 | 6,061 | 6,061 | 6,061 | 6,061 |
| в т.ч ветхие сети |  | 1,371 | 1,371 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % |  | 28 | 28 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км |  | 0 | 0 | 0 | 1,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) |  | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аварийность, инцидентов/км |  | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельное потребление электрической энергии, кВт.*ч/м3 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,07 | 1,04 |
| Объём вывозимых твёрдых бытовых отходов, м3 | 3973 | 4172 | 4380 | 4599 | 4829 | 5071 | 5324 | 5590 | 5870 | 6163 |
| Тариф, руб./м3 | 176,02 | 181,97 | 181,97 | 200,71 | 221,79 | 237,31 | 253,69 | 269,16 | 284,24 | 298,45 |
| Темп роста тарифа, % | 115 | 103,4 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Ввод новых электрических сетей, км | 0 | 0 | 2,948 | 5,565 | 1,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование программы всего: |  | 6 685 | 37 272 | 53 264 | 32 388 | 20 673 | 17 181 | 11 861 | 5 217 | 6 558 |
| областной бюджет |  | 3 000 | 23 432 | 40 700 | 24 357 | 13 838 | 8 471 | 8 596 | 3 200 | 3 400 |
| местный бюджет |  | 250 | 5 412 | 5 817 | 4 173 | 2 900 | 1 781 | 1 504 | 295 | 1 309 |
| прочие |  | 3 435 | 8 428 | 6 747 | 3 858 | 3 935 | 6 929 | 1 761 | 1 722 | 1 849 |
| доля заёмных средств ,% |  | 51,4 | 22,6 | 12,7 | 11,9 | 19,0 | 40,3 | 14,8 | 33,0 | 28,2 |
| Теплоснабжение: |  | 5 785 | 26 938 | 26 232 | 13 330 | 9 616 | 9 589 | 3 143 | 800 | 1 870 |
| областной бюджет |  | 3 000 | 15 629 | 19 400 | 9 600 | 5 503 | 2 721 | 1 996 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 3 442 | 1 201 | 1 044 | 1 056 | 848 | 352 | 0 | 1 000 |
| прочие |  | 2 785 | 7 867 | 5 631 | 2 686 | 3 057 | 6 020 | 795 | 800 | 870 |
| доля заёмных средств, % |  | 48,1 | 29,2 | 21,5 | 20,2 | 31,8 | 62,8 | 25,3 | 100 | 46,5 |
| Электроснабжение |  | 0 | 0 | 5208 | 5955 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 0 | 4200 | 4857 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 1008 | 1098 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств, % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 650 | 8 494 | 21 475 | 10 654 | 8 730 | 7 190 | 8 295 | 3 975 | 4 225 |
| областной бюджет |  | 0 | 6 573 | 17 100 | 8 200 | 6 750 | 5 750 | 6 600 | 3 200 | 3 400 |
| местный бюджет |  | 0 | 1 471 | 3 375 | 1 404 | 1 230 | 665 | 870 | 0 | 0 |
| прочие |  | 650 | 450 | 1 000 | 1 050 | 750 | 775 | 825 | 775 | 825 |
| доля заёмных средств, % |  | 100 | 5,3 | 4,5 | 9,9 | 8,6 | 10,8 | 9,9 | 19,5 | 19,5 |
| Утилизация твёрдых бытовых отходов |  | 250 | 1 840 | 349 | 2 449 | 384 | 402 | 423 | 442 | 463 |
| областной бюджет |  | 0 | 1230 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 250 | 499 | 233 | 627 | 256 | 268 | 282 | 295 | 309 |
| прочие |  | 0 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 147 | 154 |
| доля заёмных средств, % |  | 0 | 6 | 33,2 | 5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЖБО – жидкие бытовые отходы

ТБО – твёрдые бытовые отходы

ЦТП – центральный тепловой пункт

КОС – канализационные очистные сооружения

КНС – канализационная насосная станция

ЧРП – частотный регулятор привода

БГП  – Белоярское городское поселение

ЦРБ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская центральная районная больница»

ж/д ст. Б. Яр – железнодорожная станция Белый Яр

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей